Berufliche Grundbildung Netzelektriker:in EFZ

Praxisaufträge für den Betrieb

Schwerpunkt: Fahrleitungen

Verfasser:	Arbeitsgruppe Betrieb
Rolf Bähni, Adrian Keusen, David Scheibler

Geändert:

Erstellt:		01.02.2023

Geändert:	01.02.2023

Version:	1.0

| Name Lernende Person | Name Berufs-/Praxisbildner:in |
| --- | --- |

Kabeltrasse und

Kabelverlegung
2.–4. Semester

Mit diesem Praxisauftrag werden folgende Leistungsziele gemäss Bildungsplan abgedeckt:

| Handlungskompetenzen | Leistungsziele |
| --- | --- |
| a1 | a1.1, a1.2, a1.3, a1.8, a1.10 |
| a2 | a2.1, a2.2 |
| a3 | a3.1, a3.2, a3.3 |
| a4 | a4.3 |
| b1 | b1.1, b1.2, b1.3, b1.4, b1.5, b1.6, b1.7, b1.8 |
| b2 | b2.1, b2.2, b2.4, b2.7, b2.8 |
| c1 | c1.1, c1.2, c1.4, c1.7, c1.8, c1.13, c1.15 |

| Überbetrieblicher Kurs | Thema | Durchführung |
| --- | --- | --- |
| Kurs 6-FL | Kabel | 4. Semester |

Ausgangslage

Kabel werden in der Regel mit Zugmaschinen oder von Hand gezogen. In Oberflächenkanälen werden die Kabel abgerollt. Kupferkabel dienen zur Stromversorgung und werden bei Sicherungs- und Steuerungsanlagen eingesetzt. Glasfaserkabel dienen zur Sprach- und Datenkommunikation.

Im 2. Semester bist du in der Lage, die gebräuchlichsten Bauelemente und Werkzeuge entsprechend ihrer Verwendung zu unterscheiden und korrekt einzusetzen. Mit Unterstützung kannst du Kabeltrassen auf Funktionalität und Bauausführung überprüfen. Nicht mehr benötigte Reststoffe entsorgst du gemäss den betrieblichen Vorgaben. Du bist dir der Gefahren deines Arbeitseinsatzes bewusst und triffst die entsprechenden Sicherheitsmassnahmen.

Im 4. Semester bist du in der Lage, die Auftragsdokumentationen zu analysieren, allfällige Unstimmigkeiten festzustellen und diese deinem Praxisbildner aufzuzeigen. Du und dein Team realisiert Kabelzüge anhand der Auftragsdokumentationen und bereitet Kabel gemäss den entsprechenden Montageanleitungen für den Anschluss vor. Vor dem Trennen von Energiekabelleitungen bist du dir der Gefahren und deren Auswirkungen bewusst. Weiter beurteilst du laufend die örtliche Situation auf mögliche Gefahren hin und stellst die Arbeit bei Unstimmigkeiten umgehend ein.

Der Praxisbildner ist verpflichtet, dich über die Präventionsthemen im Anhang 2 «Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes» des Bildungsplans zu instruieren. Der Instruktionsnachweis muss von dir und deinem Berufs-/Praxisbildner unterzeichnet werden.

Aufgabenstellung

| Teilaufgabe 1 – Auftragsklärung | Lies die Auftragsdokumente (Montagezeichnung und Projektierungsunterlagen) aufmerksam durch und setze sie korrekt um. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teilaufgabe 2 – Risiken und Gefahren erkennen | Beschreibe die Gefahren und das entsprechende Verhalten für den bevorstehenden Arbeitseinsatz. Setze die erhaltenen Instruktionen und die notwendigen Sicherheitsmassnahmen konsequent um. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 3 – Arbeitsmittel vorbereiten / bereitstellen | Bereite das Material und die Arbeitsmittel für den bevorstehenden Einsatz vor und kontrolliere diese gemäss Herstellerangaben. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 4 – Kabeltrassen überprüfen | Überprüfe Kabeltrassen mithilfe geeigneter Messmittel und nimm gegebenenfalls Anpassungen vor. Erstelle Einmass-Skizzen. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 5 – Kabel ziehen / verlegen | Realisiere im Team einen Kabelzug fachgerecht. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 6 – (im 4. Semester) Kabelaufstiege montieren, Kabel für den Anschluss vorbereiten | Realisiere Kabelaufstiege für beispielsweise Beleuch-tungen, Einphasentransformatoren, Einspeisungen etc. Bereite Niederspannungskabel für den Anschluss vor. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |
| Teilaufgabe 7 – Abschluss | Überprüfe die getätigten Arbeiten vor der Inbetriebnahme. | Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt |  |

Dokumentation des Arbeitsauftrags

Beschreibe dein Vorgehen Schritt für Schritt.

Reflexion

Reflektiere dein Vorgehen: Was ist dir in den einzelnen Schritten gut bzw. weniger gut gelungen?

Halte deine wichtigsten Erkenntnisse aus der Umsetzung des Praxisauftrags fest.

Rückmeldung Berufs-/Praxisbildner:in

| Datum/Unterschrift Lernende Person |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum/Unterschrift Berufsbildner:in |  |  |