## Aperçu de l'exploitation
Planification de la formation en entreprise Mandats pratiques Electricien de réseau CFC, option lignes de contact
Apprenti
Nr.
|  | 1ère année d'apprentissage |  |  |  | 2ème année d'apprentissage |  |  |  |  | 3ème année d'apprentissage
|  | 1er semestre Prémontage | 2ème semestre Prémontage | 2ème semestre Monter / poser des structures porteuses | 2ème semestre Tracé de câbles Pose de câbles | 3ème semestre Monter / poser des structures | 3ème semestre Travail du fil et de la chaîne | 4e semestre Travail du fil et de la chaîne | 4e semestre Tracé de câbles Pose de câbles | 4e semestre Tableaux de distribution | 5e semestre Tableaux de distribution | 5e semestre Conduite de retour du courant et mise à la terre | 5e semestre Maintenance des installations de courant de traction | 6e semestre Maintenance des installations de courant de traction
a | Préparation des travaux d’infrastructure de réseau
a1 | Préparer les interventions conformément à l’ordre de travail. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a1.1 | Ils étudient les détails de l’exécution de l’ordre de travail reçu avec leur supérieur ou leur chef de groupe. (C3) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a1.2 | Ils analysent la documentation technique de l’ordre de travail, composée, entre autres, de plans, de schémas et d’instructions de montage, du point de vue de son intégralité et de sa faisabilité technique ainsi que de la sécurité au travail et de la protection de la santé et de l’environnement. (C4) |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a1.3 | Ils mettent en œuvre les mesures appropriées en cas de documentation technique incorrecte de l’ordre de travail. (C3) |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
a1.7 | Ils analysent les spécifications organisationnelles (par exemple, les délais, le nombre de spécialistes requis, les outils de travail appropriés) du donneur d’ordre pour l’exécution des ordres de travail. (C4) | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x
a1.8 | Ils expliquent de manière compréhensible au donneur d’ordre correspondant les effets d’une préparation insuffisante du travail sur l’exécution planifiée. (C2) | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x
a1.10 | Ils vérifient l’intégralité du matériel spécifique sur la base des ordres de travail. (C3) | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x
a1.11 | Ils commandent le matériel manquant. (C3) |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x | x
a1.12 | Ils préparent les outils de travail correspondant à l’ordre de travail ainsi que les moyens de transport appropriés. (C3) |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x
a2 | Préparer et sécuriser le lieu de travail conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a2.1 | Ils vérifient la situation locale selon la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a2.2 | Ils consultent le donneur d’ordre ou ils mettent en œuvre les mesures appropriées si la situation locale ne correspond pas à la documentation technique de l’ordre de travail. (C4) | [6 empty] | x | x |  | x | x | x | x
a2.3 | Ils répartissent les tâches au sein de l’équipe de manière ciblée et orientée vers les compétences. (C3) | [9 empty] | x | x | x | x
a3 | Mettre en œuvre les mesures de sécurité sur le lieu de travail. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a3.1 | Ils évaluent la situation locale concernant les dangers éventuels conformément à la directive CFST 6508, annexe 1. (C6) |  | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x
a3.2 | Ils mettent en œuvre les mesures de sécurité et de protection de la santé au travail pertinentes sur le lieu de travail en ce qui concerne les risques particuliers conformément aux exigences, instructions et directives légales et internes à l’entreprise. (C3) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a3.3 | Ils arrêtent les travaux en cours lorsque les mesures de sécurité et de protection de la santé ne peuvent pas être respectées et avisent leur supérieur direct ou le donneur d’ordre. (C3) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a3.5 | Ils analysent si les mesures de sécurité et de protection de la santé au travail sont suffisantes pour commencer les travaux prévus. (C4 |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x
a3.7 | Ils analysent, durant l’avancement des travaux, les mesures de sécurité et de protection de la santé du travail et réagissent en conséquence en cas d’écarts. (C4) |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x
a4 | Vérifier la fonctionnalité des outils de travail et des équipements de protection individuelle. |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a4.1 | Ils vérifient le bon fonctionnement des outils de travail conformément aux spécifications du fabricant et aux exigences légales et internes à l’entreprise. (C3) |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x
a4.2 | Ils vérifient que leur équipement de protection individuelle ne présente pas de défauts, conformément aux instructions du fabricant et aux exigences internes à l’entreprise. (C3) | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x
a4.3 | Ils vérifient les outils de travail et les équipements de protection individuelle sur place afin de s’assurer qu’ils soient en bon état. (C4) |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a4.4 | Ils arrêtent les travaux en cours lorsque les outils de travail ou les équipements de protection individuelle ne sont pas en bon état et les remplacent. (C3) | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x
a4.5 | Ils utilisent leur propre équipement de protection individuelle selon la situation et l’activité de travail. (C3) | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x
b | Construction d’infrastructure de réseau
b1 | Vérifier et adapter les tracés des câbles en fonction de leur fonctionnalité et de leurs caractéristiques |  |  |  | x |  |  |  | x
b1.1 | Ils déterminent les risques possibles lors de la construction des tracés de câble. (C4) |  |  |  | x |  |  |  | x
b1.2 | Ils mettent en œuvre les mesures de sécurité appropriées en cas de risque potentiel. (C3) | [7 empty] | x
b1.3 | Ils vérifient la fonctionnalité et la construction des tracés de câbles à l’extérieur et à l’intérieur conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C4) |  |  |  | x |  |  |  | x
b1.4 | Ils procèdent aux adaptations nécessaires des tracés de câbles ou font appel à l’entreprise de génie civil compétente. (C3) | [7 empty] | x
b1.5 | Ils vérifient les tracés de câbles nouveaux ou existants avec les outils de travail appropriés. (C3) |  |  |  | x |  |  |  | x
b1.6 | Ils mesurent les tracés de câbles avec les outils de travail appropriés sous forme analogique ou numérique. (C3) | [7 empty] | x
b1.7 | Ils dessinent des croquis de tracés de câbles. (C3) | [7 empty] | x
b1.8 | Ils éliminent les tracés de câble non utilisés conformément aux directives internes à l’entreprise ou les placent dans le circuit de recyclage ou de réutilisation. (C3) | [7 empty] | x
b2 | Tirer et poser des câbles dans les systèmes d’acheminement de câbles. |  |  |  | x |  |  |  | x
b2.1 | Ils déterminent les risques techniques possibles lors de l’introduction de câbles dans les installations ferroviaires et de trolleybus. (C4) | [7 empty] | x
b2.2 | Ils mettent en œuvre les mesures de sécurité appropriées en cas de risques techniques potentiels. (C3) | [7 empty] | x
b2.4 | Ils effectuent des tirages de câble en plein air, dans des bâtiments, des galeries d’approvisionnement et des tunnels, pour les installations ferroviaires, de tramways et de trolleybus,conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [7 empty] | x
b2.7 | Ils démontent les câbles des installations ferroviaires, de tramways et de trolleybus conformément à la documentation technique de l’ordre de travail et dans le respect des règles de sécurité. (C3) | [7 empty] | x
b2.8 | Ils éliminent les câbles non utilisés conformément aux exigences internes à l’entreprise ou les placent dans le circuit de recyclage ou de réutilisation. (C3) |  |  |  | x |  |  |  | x
b3 | Monter et démonter des éléments de l’infrastructure de réseau. |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x
b3.1 | Ils arriment les éléments pour l’installation de distribution (p. ex. mâts, travers, interrupteurs) et les luminaires conformément aux dispositions légales en vigueur pour le transport. (C3) |  | x | [6 empty] | x | x
b3.2 | Ils chargent et déchargent les moyens de transport avec des engins de levage appropriés, conformément aux dispositions légales de sécurité et dans le respect des autorisations nécessaires en vue de les utiliser. (C3) |  | x | [6 empty] | x | x
b3.4 | Ils montent les éléments pour l’installation de distribution (p. ex. mâts, travers) et les luminaires conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x
b3.6 | Ils vérifient l’installation de distribution et les luminaires visuellement ou au moyen d’outils de travail appropriés conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C4) | [9 empty] | x |  | x | x
b3.8 | Ils installent des mises à la terre pour les installations de distribution et les luminaires conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [8 empty] | x | x | x
b3.10 | Ils démontent les installations de distribution et les luminaires conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [9 empty] | x
b3.11 | Ils utilisent les produits chimiques en respectant l’environnement et en toute sécurité. (C3) | [9 empty] | x | x
b3.12 | Ils éliminent les installations non utilisées conformément aux exigences internes à l’entreprise ou les placent dans le circuit de recyclage ou de réutilisation. (C3) | [8 empty] | x | x
b4 | Monter et démonter des lignes aériennes ou de contact. | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
b4.1 | Ils déterminent les risques techniques possibles lors de la construction de lignes de contact. (C4) |  |  | x |  | x | x | x
b4.2 | Ils mettent en œuvre les mesures de sécurité appropriées en cas de risques potentiels. (C3) |  |  | x |  | x | x | x
b4.5 | Ils contrôlent les fondations et les préparent pour le montage des mâts. (C3) |  |  | x |  | x
b4.7 | Ils réalisent des mises à la terre pour des supports conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
b4.8 | Ils assemblent des éléments pour les supports au moyen de la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | x | x | x |  | x
b4.11 | Ils érigent des mâts au moyen de la documentation technique de l’ordre de travail et à l’aide d’une grue. (C3) |  |  |  |  | x
b4.12 | Ils grimpent sur des mâts à l’aide d’outils appropriés. (C3 |  |  |  |  | x
b4.14 | Ils montent ou démontent diverses parties de support en plein air ou dans un tunnel (p. ex. jougs, contrefiches, consoles, transversaux, ancrages). (C3 |  |  |  |  | x
b4.15 | Ils emploient des outils appropriés ainsi que des plateformes élévatrices. (C3) | [6 empty] | x |  |  | x
b4.16 | Ils tirent l’ensemble des fils et des câbles au moyen des outils appropriés. (C3) | [6 empty] | x
b4.17 | Ils fixent l’ensemble des fils et des câbles à des amarrages fixes et mobiles conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [5 empty] | x | x
b4.18 | Ils montent des éléments de liaison dans les lignes de contact (p. ex. suspensions, baladeurs tunnel), des bras de retenue, des points fixes et des connexions électriques. (C3) | [6 empty] | x
b4.19 | Ils régulent l’ensemble des fils et des câbles conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [6 empty] | x
b4.20 | Ils installent des isolateurs ou des isolations de section sur les fils et les câbles. (C3) | [6 empty] | x
b4.21 | Ils démontent les éléments et les conducteurs qui ne sont plus utilisés. (C3) | [5 empty] | x | x
b4.22 | Ils éliminent les éléments et les conducteurs démontés conformément aux directives en vigueur, ou les placent dans le circuit de recyclage ou de réutilisation. (C3 | [5 empty] | x | x
c | Montage, raccordement et démontage des équipements de l’infrastructure de réseau
c1 | Monter des équipements de câbles. |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x
c1.1 | Ils déterminent les risques techniques possibles lors du raccordement d’un câble dans le secteur des voies. (C4) |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
c1.2 | Ils mettent en œuvre les mesures de sécurité appropriées en cas de risques potentiels. (C3) | [7 empty] | x |  |  | x
c1.4 | Ils montent des traversées de voies et des systèmes de protection des câbles conformément aux instructions de montage. (C3) | [7 empty] | x |  |  | x
c1.7 | Ils préparent des câbles (p. ex. connexion équipotentielle, câbles basse tension) pour le raccordement, conformément aux instructions de montage. (C3) | [7 empty] | x |  |  | x
c1.8 | Ils raccordent des câbles préconfectionnés (p. ex. pour les éclairages des voies) conformément aux instructions de montage. (C3) | [7 empty] | x
c1.9 | Ils installent des connexions équipotentielles, des conducteurs de retour de courant conformément aux prescriptions légales et aux exigences internes à l’entreprise. (C3) | [10 empty] | x
c1.12 | Ils vérifient le bon fonctionnement des conducteurs de retour de courant et des mises à la terre, ainsi que le respect des prescriptions, et prennent le cas échéant les mesures correctrices nécessaires. (C4) | [9 empty] | x | x | x | x
c1.13 | Ils déconnectent et démontent les câbles d’énergie. (C3) |  |  |  | x |  |  |  | x
c1.15 | Ils éliminent les équipements démontés conformément aux exigences internes à l’entreprise. (C3) |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
c2 | Monter et démonter des parties d’installation dans l’infrastructure de réseau. |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x
c2.1 | Ils identifient les dangers possibles lors du montage et du démontage des éléments d’installations de lignes de contact. (C4) | [8 empty] | x | x
c2.2 | Ils mettent en œuvre les mesures de sécurité appropriées en cas de danger. (C3) | [8 empty] | x | x
c2.4 | Ils vérifient les dommages possibles des éléments d’installations de lignes de contact liés au transport et prennent les mesures correspondantes en cas de défauts. (C4 |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x
c2.5 | Ils pontent les points de séparation en fonction de la situation dans l’entreprise et selon la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [12 empty] | x
c2.7 | Ils montent des installations haute (moyenne) et basse tension, telles que des interrupteurs de charges et interrupteurs sectionneurs, conformément aux instructions du fabricant et à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [9 empty] | x
c2.9 | Ils démontent des éléments d’installations conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [9 empty] | x
c2.10 | Ils éliminent les éléments d’installations conformément aux exigences internes à l’entreprise. (C3) | [9 empty] | x
d | Entretien et exploitation de l’infrastructure de réseau
d1 | Effectuer des mesures sur les installations d’infrastructure de réseau et les vérifier. | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x
d1.1 | Ils déterminent les dangers possibles lors de mesures dans les installations de lignes de contact. (C4) | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x
d1.2 | Ils mettent en œuvre les mesures de sécurité appropriées en cas de danger. (C3) | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x
d1.4 | Ils déterminent les équipements de mesure appropriés requis en fonction de la situation. (C4) | [9 empty] | x |  | x | x
d1.5 | Ils effectuent des mesures de grandeurs physiques (p. ex. tension, courant, profil d’espace libre) dans des installations de lignes de contact. (C3) | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x
d1.6 | Ils protocolent les mesures effectuées. (C3) | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x
d1.7 | Ils analysent les résultats des mesures effectuées et prennent des mesures appropriées en cas de non-conformité. (C4) | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | x
d2 | Assurer l’entretien des parties d’installation conformément au plan de maintenance et à la documentation technique de l’ordre de travail. | [10 empty] | x | x | x
d2.1 | Ils déterminent les dangers possibles lors de la maintenance des installations de lignes de contact. (C4) | [10 empty] | x | x | x
d2.2 | Ils mettent en œuvre les mesures de sécurité appropriées en cas de danger. (C3) | [10 empty] | x | x | x
d2.4 | Ils inspectent des installations de lignes de contact conformément aux exigences légales et internes à l’entreprise. (C3) | [10 empty] | x | x | x
d2.5 | Ils effectuent des travaux d’entretien et de maintenance dans les installations de lignes de contact conformément au plan de maintenance et à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [10 empty] | x | x | x
d3 | Analyser et localiser les perturbations simples dans l’infrastructure de réseau. | [11 empty] | x | x
d3.1 | Ils déterminent les dangers possibles lors de la localisation et de l’élimination de défauts dans les infrastructures de réseaux de lignes de contact. (C4) | [11 empty] | x | x
d3.2 | Ils mettent en œuvre les mesures de sécurité appropriées en cas de danger. (C3) | [11 empty] | x | x
d3.4 | Ils analysent et localisent les causes possibles des défauts de l’infrastructure du réseau de lignes de contact (p. ex. au moyen de la documentation de l’entreprise, de contrôles visuels, de mesures). (C4) | [11 empty] | x | x
d3.6 | Ils annoncent les défauts constatés au responsable. (C3) | [11 empty] | x | x
d3.7 | Ils déterminent leurs limites physiques et psychiques et prennent les mesures en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé au travail. (C4) | [12 empty] | x
e | Clôture des travaux d’infrastructure de réseau
e1 | Procéder aux contrôles de l’infrastructure de réseau avant sa mise en service et les consigner. |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x
e1.1 | Ils vérifient les installations de lignes de contact avant leur mise en service, conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C4) | [6 empty] | x |  |  | x | x | x | x
e1.2 | Ils effectuent un contrôle visuel et fonctionnel des installations de lignes de contact afin de respecter les exigences légales et internes à l’entreprise. (C3) |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x
e1.3 | Ils mettent en œuvre des mesures correctives en cas de défauts. (C3) | [6 empty] | x |  |  |  | x | x | x
e1.4 | Ils protocolent les résultats, conformément aux exigences internes à l’entreprise. (C3) | [11 empty] | x | x
e2 | Mettre en ou hors service les installations d’infrastructure de réseau. |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x | x
e2.1 | Ils déterminent les risques techniques possibles lors de la mise en service des installations de lignes de contact. (C4) | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x
e2.2 | Ils mettent en œuvre des mesures de sécurité appropriées en cas de risques potentiels. (C3) | [9 empty] | x |  | x | x
e2.4 | Ils mettent en service des secteurs de lignes de contact, conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [12 empty] | x
e2.5 | Ils effectuent des manœuvres électriques au niveau du réseau de lignes de contact. (C3) |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x
e2.7 | Ils mettent hors service des secteurs de lignes de contact, conformément à la documentation technique de l’ordre de travail. (C3) | [8 empty] | x | x |  |  | x
e3 | Consigner les travaux réalisés dans les installations d’infrastructure de réseau. |  | x | [9 empty] | x | x
e3.1 | Ils protocolent les travaux réalisés au moyen des outils appropriés et conformément aux processus et aux directives internes de l’entreprise. (C3) | [11 empty] | x | x
e3.2 | Ils complètent la documentation technique de l’ordre de travail en spécifiant les travaux réalisés. (C3) | [11 empty] | x | x
e3.3 | Ils contrôlent que la documentation des travaux et des équipements livrés soit conforme au cahier des charges et compréhensible. (C3) | [11 empty] | x | x
e3.4 | Ils saisissent le matériel utilisé et les heures de travail dans le système interne à l’entreprise. (C3) |  | x | [9 empty] | x | x

## Auszug Bildungsplan (hidden)
Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Verpackungstechnologin EFZ / Verpackungstechnologe EFZ
Bildungsplan
zur Verordnung des SBFI vom 9.8.2021 über die berufliche Grundbildung für
Verpackungstechnologin / Verpackungstechnologe mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
vom 9.8.2021
Berufsnummer: 33316
Handlungskompetenzbereich a: Planen von einfachen Projekten
Handlungskompetenz a1: Kundinnen und Kunden in Bezug auf Materialien und Weiterverarbeitung von Packmitteln und Packungen beraten Zu Beginn eines Auftrags klären Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen die Bedürfnisse des Auftraggebers ab und informieren diesen über mögli- che Umsetzungen. In der Regel führen sie dazu ein Beratungsgespräch durch. Sie organisieren das Gespräch und bereiten dieses vor. Während des Gesprächs nehmen sie die Bedürf- nisse der Kundinnen und Kunden aufmerksam auf und fragen bei Bedarf gezielt nach. Sie informieren unter anderem auch über die ökologischen Vorteile von Verpa- ckungen und stellen ressourcen-, energiesparende und klimafreundliche Verpackungskonzepte vor. Sie stellen ihnen verschiedene Muster von Packstoffen und Ver- edelungen vor, erläutern die jeweiligen Anwendungsbereiche sowie deren Vor- und Nachteile. Sie legen Wert darauf, den Kunden/die Kundin umfassend und nach- vollziehbar zu informieren. Abschliessend beantworten sie offene Fragen und legen die weiteren gemeinsam Schritte fest. Sie fassen das Gespräch mündlich zusam- men und versichern sich dabei, dass sie die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden verstanden haben.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
a1.1 | Sie organisieren ein Beratungsgespräch. (K3) |  |  |  |  | Sie beschreiben den Ablauf eines Beratungsge- spräches. (K2)
a1.2 | Sie nehmen die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden auf und fragen gezielt nach. (K3) |  |  |  |  | Sie erläutern die Regeln für eine situationsgerechte Kommunikation (bspw. Ich-Botschaften, W-Fragen, Feed-back etc.). (K2) |  |  | Sie nehmen die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden auf und fragen gezielt nach. (K3)
a1.3 | Sie stellen Muster von Packstoffen und Verede- lungen übersichtlich und verständlich vor. (K3) |  |  |  |  | Sie erklären Eigenschaften und Einsatzgebiete von Packstoffe und Veredelungen, welche üblicherweise eingesetzt werden. (K2)
a1.4 | Sie erläutern Anwendungsbereiche sowie Vor- und Nachteile verschiedener Packstoffe und Veredelungen. (K3)
a1.5 | Sie informieren über die ökologischen Vorteile von Verpackungen. (K3) |  |  |  |  | Sie erläutern die ökologischen Vorteile von Verpa- ckungen anhand von Beispielen. (K2) Sie beschreiben ressourcen- und energiesparende sowie klimafreundliche Verpackungskonzepte. (K2)
a1.6 | Sie beantworten offene Fragen verständlich und nachvollziehbar. (K3) | [7 empty] | Sie beantworten offene Fragen verständlich und nachvollziehbar. (K3)
a1.7 | Sie fassen ein Beratungsgespräch mündlich und schriftlich zusammen. (K3) |  |  |  |  | Sie erstellen nachvollziehbare schriftliche und mündliche Zusammenfassungen von Gesprächen anhand von Beispielen. (K3) |  |  | Sie fassen ein Beratungsgespräch mündlich und schriftlich zusammen. (K3)
a1.8 | Sie legen weitere Schritte realistisch fest. (K3)
Handlungskompetenz a2: Projektablauf für die Entwicklung von Packmitteln oder Packungen planen Im Rahmen von einfachen Projekten (z.B. Erstellen einer Faltschachtel, Entwicklung einer Aktionspackung) planen Verpackungstechnologinnen und Verpackungs- technologen den zeitlichen Projektablauf selbständig. Zunächst legen sie den zeitlichen Ablauf mit den wichtigsten Meilensteinen fest. Sie berücksichtigen dabei die internen Prozessabläufe und sprechen sich bei Bedarf mit beteiligten Abteilungen ab. Auf dieser Grundlage legen sie die einzelnen Arbeitsschritte für die Planungs- und Produktionsphase fest. Sie behalten dabei stets die Übersicht und achten auf realistische und nachvollziehbare Abläufe. Den zeitlichen Projektablauf halten sie gemäss den betrieblichen Vorgaben in Form eines Pro- jektplans schriftlich fest. Schliesslich bestimmen sie das Projektteam in Absprache mit dem Vorgesetzten und informieren die beteiligten Mitarbeitenden entsprechend.
| Leistungsziele Betrieb |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
a2.1 | Sie legen den zeitlichen Ablauf eines einfa- chen Projekts anhand von Meilensteinen fest. (K4) |  |  | Sie beschreiben die Phasen eines Projekts anhand einer ausgewählten Projektmanagementmethode. (K2) Sie erstellen einen Projektzeitplan anhand eines typi- schen Ablaufs. (K3) Sie erklären den Nutzen eines effizienten Projektma- nagements. (K2) |  |  |  | Sie legen den zeitlichen Ablauf eines einfachen Pro- jekts anhand von Meilensteinen fest. (K4)
a2.2 | Sie definieren einzelne Arbeitsschritte realis- tisch und nachvollziehbar. (K4) |  |  | Sie beschreiben einen typischen Arbeitsablauf mit den jeweiligen Arbeitsschritten. (K2) |  |  |  | Sie definieren einzelne Arbeitsschritte realistisch und nachvollziehbar. (K4)
a2.3 | Sie halten den zeitlichen Projektablauf gemäss den betrieblichen Vorgaben schriftlich fest. (K3)
a2.4 | Sie bestimmen ein Projektteam in Absprache mit ihrem Vorgesetzten. (K3) |  |  | Sie listen die Ablauforganisation anhand eines Bei- spiels auf. (K1)
a2.5 | Sie informieren das Projektteam über einen geplanten Projektablauf, Ziele und Rollen. (K3) |  |  | Sie formulieren Ziele und Rollen für ein Beispielpro- jekt. (K3) |  |  |  | Sie definieren ein Team zu einem geplanten Projekt in Bezug auf Ziele und Rollen. (K3)
Handlungskompetenz a3: Informationen für die Entwicklung und Produktion von Packmitteln oder Packungen erfassen Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen erfassen alle relevanten Informationen für die Umsetzung ihres Projekts; dazu gehören technische Daten, Produktbeschreibungen, Kundenanforderungen oder gesetzliche Vorgaben. In einem ersten Schritt erstellen sie eine Checkliste mit den benötigten Daten. Damit stellen sie sicher, dass alle notwendigen Informationen berücksichtigt werden. Anschliessend arbeiten sie die Checkliste Punkt für Punkt ab. Sie erfassen die Daten in den betrieblich vorgesehenen Dokumenten und Systemen. Bei Bedarf holen sie Informationen bei anderen Abteilungen oder externen Partnern ein. Ihre Arbeit besprechen sie fortlaufend im Projektteam.
| Leistungsziele Betrieb |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
a3.1 | Sie erstellen eine übersichtliche Checkliste mit allen benötigten Daten für die Umsetzung. (K3) |  |  | Sie erstellen eine Checkliste für die Umsetzung eines typischen Projekts. (K3)
a3.2 | Sie erfassen die für einen Auftrag notwendigen technische Informationen in den betrieblich vorgegebenen Vorlagen. (K3) |  |  | Sie tragen für ein Beispielprojekt relevante techni- sche Informationen zusammen. (K3)
a3.3 | Sie holen bei Bedarf notwendige Informationen bei internen und externen Ansprechpartnern ein. (K3)
a3.4 | Sie sprechen die erfassten Daten und Doku- mente fortlaufend im Projektteam ab und pas- sen diese bei Bedarf an. (K3)
Handlungskompetenz a4: Grundlagen für die Kalkulation von Packmitteln oder Packungen erarbeiten In einem weiteren Planungsschritt erarbeiten Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen Grundlagen für die Kalkulation ihrer Produkte. Sie berück- sichtigen dabei die Kostenerwartungen des Kunden oder der Kundin. Zunächst legen sie die erforderliche Materialqualität fest und ermitteln die Menge. Sie berücksichtigen dabei die internen und externen Vorgaben und halten die Anga- ben schriftlich fest. Ausserdem klären sie Liefer- und Lagerbedingungen selbständig oder allenfalls über andere interne Abteilungen ab. Abschliessend leiten sie die erfassten Daten an die im Betrieb zuständigen Stellen weiter.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
a4.1 | Sie legen anhand von internen und externen Vorgaben die erforderliche Materialqualität für ein Packmittel oder eine Packung fest. (K4) |  |  |  | Sie erläutern Sinn und Zweck von Anforderungspro- filen für Packmittel oder Packungen. (K2)
a4.2 | Sie ermitteln anhand von Kundeninformationen die erforderliche Materialmenge für ein Packmit- tel oder eine Packung. (K3) |  |  |  | Sie ermitteln die benötigte Materialmenge für ein Packmittel oder eine Packung anhand eines vorge- gebenen Beispiels. (K3)
a4.3 | Sie halten Kalkulationsgrundlagen übersichtlich und nachvollziehbar fest. (K3) |  |  |  | Sie beschreiben die Elemente einer Kalkulation an- hand eines Beispiels. (K2)
a4.4 | Sie klären Liefer- und Lagerbedingungen mit internen und externen Ansprechpersonen ab und halten diese fest. (K3) |  |  |  | Sie erläutern die Liefer- und Lagerbedingungen für Packmittel und Packungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben. (K2)
Handlungskompetenz a5: Einfaches Konzept für Packmittel oder Packungen erstellen und präsentieren Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen erstellen ein einfaches Konzept für ihr Produkt und präsentieren dieses mittels geeigneter Medien ihren Kundinnen und Kunden (z.B. 3D-Modell, Powerpoint, Plakat). Sie definieren zunächst die Zielgruppe der Präsentation – meist handelt es sich um Kundinnen und Kunden, gegebenenfalls auch um interne Ansprechpersonen oder Projektbeteiligte. Je nach Zielgruppe legen sie einen geeigneten Präsentationsablauf fest. Anschliessend fertigen sie eine Skizze oder ein Muster der erarbeiteten Lösungen an. Dazu setzen sie geeignete Hilfsmittel ein oder arbeiten mit externen Partnern zusammen. Bei der Präsentation stellen sie Muster, Skizzen und Visualisierungen mit unterschiedlichen Medien dar. Sie erläutern Anforderungen, Eigenschaften und Vor- und Nachteile der Lösungsvorschläge. Sie achten darauf, dass ihre Ausführungen plausibel und auch für Laien verständlich sind und ihre Präsentation insgesamt durch Klarheit überzeugt.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
a5.1 | Sie definieren die Zielgruppe für eine Präsenta- tion. (K3) | [7 empty] | Sie definieren die Zielgruppe für eine Präsentation. (K3)
a5.2 | Sie legen einen geeigneten Präsentationsablauf mit inhaltlichen und zeitlichen Angaben fest. (K3) |  |  |  | Sie erstellen ein einfaches Produkt-Konzept zu ei- nem vorgegebenen Thema. (K3) |  |  |  | Sie legen einen geeigneten Präsentationsablauf mit inhaltlichen und zeitlichen Angaben fest. (K3)
a5.3 | Sie fertigen eine Skizze oder ein Muster der erarbeiteten Lösungsvorschläge mit geeigneten Hilfsmitteln an. (K4) |  |  |  | Sie skizzieren Lösungsvorschläge mit unterschiedli- chen Hilfsmitteln. (K3) |  |  |  | Sie fertigen eine Skizze oder ein Muster der erarbei- teten Lösungsvorschläge mit geeigneten Hilfsmitteln an. (K4)
a5.4 | Sie präsentieren ein Konzept mittels verschie- dener Medien (z.B. Powerpoint, Video, Plakat) (K3) |  |  |  | Sie präsentieren ein einfaches Produkt-Konzept zu einem vorgegebenen Thema mittels verschiedener Medien. (K3) |  |  |  | Sie präsentieren ein Konzept mittels verschiedener Medien (z.B. Powerpoint, Video, Plakat) (K3)
a5.5 | Sie erläutern Anforderungen, Eigenschaften und Vor- und Nachteile der Lösungsvorschläge ver- ständlich und überzeugend. (K3) |  |  |  | Sie beschreiben Erfolgsfaktoren für eine überzeu- gende Präsentation. (K2) |  |  |  | Sie erläutern Anforderungen, Eigenschaften und Vor- und Nachteile der Lösungsvorschläge verständ- lich und überzeugend. (K3)
Handlungskompetenz a6: Projekt für die Entwicklung von Packmitteln oder Packungen laufend überprüfen und optimieren Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen überprüfen ihr Projekt laufend und nehmen bei Bedarf Optimierungen vor. Die zu Projektbeginn festgelegten Abläufe und Termine kontrollieren sie in regelmässigen Abständen. Sie überprüfen ausserdem, ob die erzielten Ergebnisse den Vorgaben resp. den definierten Zielen und Kosten entsprechen. Sie dokumentieren den Projektfortschritt übersichtlich. Bei Abweichungen treffen sie so rasch wie möglich geeignete Massnahmen (z.B. Verschieben von Terminen, Änderung der Abläufe). Ausserdem nehmen sie veränderte Bedürfnisse oder neue Anliegen der Kundinnen und Kunden konstruktiv auf. Sie schlagen Lösungswege oder Alternativen vor. Gleichzeitig zeigen sie auf, wie sich die Änderungen auf die Projektplanung und Kosten auswirken. Um Missverständnisse zu vermeiden, halten sie alle Änderungen schriftlich fest und informieren die Beteiligten. Bei Projektabschluss holen sie bei den Kundinnen und Kunden eine Beurteilung ein und dokumentieren das Ergebnis. Auch kritische Rückmeldungen nehmen sie professionell entgegen. Intern schliessen sie das Projekt im Rahmen eines «Reviews» ab. Die gewonnenen Erkenntnisse (z.B. «lessons learned») halten sie fest, um diese für zukünftige Projekte sowie für die Weiterentwicklung der Produkte nutzbar zu machen. Im Sinne der Selbstreflexion ziehen sie schliesslich auch Bilanz über ihr eigenes Vorgehen und Verhalten im Projekt.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
a6.1 | Sie vergleichen Soll- und Ist-Werte ihrer Projekte bezüglich Ziele, Zeit, Kosten und Produktqualität regelmässig und dokumentieren den Projektfort- schritt. (K4) |  |  |  |  | Sie beschreiben Vorgehensweisen für die Überprü- fung des Projektfortschritts. (K2) Sie wenden gängige Softwareprogramme für die Planung und Ausführung eines Projektes an. (K3) |  |  | Sie vergleichen Soll- und Ist-Werte ihrer Projekte bezüglich Ziele, Zeit, Kosten und Produktqualität regelmässig und dokumentieren den Projektfort- schritt. (K4)
a6.2 | Sie treffen geeignete Massnahmen, um Ziele, Zeit, Kosten und Produktqualität einzuhalten. (K4) |  |  |  |  | Sie beschreiben Risiken eines einfachen Projekts mit Hilfe einer Risikoanalyse. (K3)
a6.3 | Sie erläutern der Kundin oder dem Kunden den aktuellen Projektstand und unterbreiten allenfalls nötige Korrekturmassnahmen. (K3) |  |  |  |  | Sie beschreiben mögliche Korrekturmassnahmen anhand von Beispielen. (K2)
a6.4 | Sie nehmen kritische Rückmeldungen der Kundin oder des Kunden konstruktiv entgegen. (K3) |  |  |  |  | Sie beschreiben Möglichkeiten zum Umgang mit Kritik mit Hilfe eines Kommunikationsmodells (z.B. 4-Ohren-Prinzip gemäss Schulz von Thun). (K2) |  |  | Sie nehmen kritische Rückmeldungen konstruktiv entgegen. (K3)
a6.5 | Sie halten Erkenntnisse aus einem Projekt schriftlich und fundiert fest (z.B. «lessons learned»). (K3) | [7 empty] | Sie halten Erkenntnisse aus einem Projekt schrift- lich und fundiert fest (z.B. «lessons learned»). (K3)
a6.6 | Sie reflektieren ihre eigenen Stärken und Schwä- chen im Projekt und halten diese in geeigneter Form fest. (K3) |  |  |  |  | Sie beschreiben mögliche Methoden zur Selbstref- lexion in Rahmen von Projekten. (K2) |  |  | Sie reflektieren ihre eigenen Stärken und Schwä- chen im Projekt und halten diese in geeigneter Form fest. (K3)
Handlungskompetenzbereich b: Entwickeln von Packmitteln
Handlungskompetenz b1: Vorschläge für Packmittel aufgrund von Kundenanforderungen ausarbeiten Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnolog arbeiten Vorschläge für Packmittel aus (z.B. den Deckel einer Pralinenschachtel oder ein Verkaufsdisplay). Sie sind dabei gefordert, die im Kundengespräch (a1) erfassten und gesetzlichen Produktanforderungen zu verstehen und zu visualisieren. In einem ersten Schritt überprüfen sie, ob die Anforderungen vollständig vorliegen. Bei Bedarf holen sie zusätzliche Informationen ein oder führen ein Briefing durch, z.B. mit dem internen Verkaufsverantwortlichen. Die Anforderungen dokumentieren sie in geeigneter Form, z.B. als Checkliste oder Protokoll. Danach analysieren sie diese und werten sie aus. Sie erhalten dadurch Informationen zu Verpackungstyp, Anzahl Teile, Materialauswahl, Lagerung oder Transport. In einem nächsten Schritt skizzieren sie von Hand verschiedene Lösungsvarianten eines Packmittels. Nebst einem guten räumlichen Vorstellungsvermögen ist hierbei auch ihre Kreativität gefragt. Sie beschreiben die Vor- und Nachteile der Varianten. Schliesslich präsentieren sie dem Kunden / der Kundin oder einem internen Ver- antwortlichen die erarbeiteten Lösungen (vgl. a5). Sie erläutern ihre Vorschläge nachvollziehbar und können Anpassungswünsche gedanklich rasch erfassen und integrieren.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
b1.1 | Sie überprüfen Kundenanforderungen auf Voll- ständigkeit und dokumentieren diese in geeig- neter Form. (K3) | [7 empty] | Sie überprüfen die von Gesetzen und Kunden vor- gegebene Anforderungen auf Vollständigkeit und dokumentieren diese in geeigneter Form. (K3)
b1.2 | Sie holen benötigte Informationen bei Kundin- nen und Kunden oder anderen Anspruchsgrup- pen ein (z.B. mittels Briefings). (K3)
b1.3 | Sie analysieren Kundenanforderungen bezüg- lich verschiedenster Kriterien (z.B. Verpa- ckungstyp, Anzahl Teile, Material, Lagerung, Transport). (K4) |  |  |  | Sie unterscheiden verschiedene Verpackungstypen und Packstoffe, welche in Verpackungsbetrieben typischerweise eingesetzt werden. (K2) Sie beschreiben Einsatzgebiete sowie Vor- und Nachteile verschiedener Packstoffe. (K2) |  |  |  | Sie analysieren vorgegebene Anforderungen bezüg- lich verschiedenster Kriterien (z.B. Verpackungstyp, Anzahl Teile, Material, Lagerung, Transport). (K4)
b1.4 | Sie skizzieren von Hand Lösungsvarianten für ein Packmittel. (K5)
b1.5 | Sie beschreiben Vor- und Nachteile verschiede- ner Lösungsvarianten in Bezug auf Preis, Ver- arbeitung, Sicherheit und Ökologie. (K3) |  |  |  | Sie bewerten Packstoffe nach sicherheitsrelevanten und ökologischen Kriterien (z.B. anhand von EU- Richtlinien). (K2) Sie benennen ökologische Vorgaben für Packmittel. (K1) Sie ordnen Packmittel aus unterschiedlichen Pack- stoffen nach branchenspezifischen Recyclingsyste- men. (K1) |  |  |  | Sie beschreiben Vor- und Nachteile verschiedener Lösungsvarianten in Bezug auf Ökologie. (K3)
b1.6 | Sie integrieren Änderungswünsche von Kundin- nen und Kunden rasch in bestehende Varianten. (K5) |  |  |  | Sie schlagen anhand von Beispielen Alternativen zu bestehenden Packmitteln vor (z.B. in Bezug auf Ökologie, Wirtschaft, Kundenanforderung, Machbar- keit, Verfügbarkeit und Sicherheit etc.). (K3)
Handlungskompetenz b2: Packstoff aufgrund von Kunden- und Produktanforderungen bestimmen Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen bestimmen das optimale Material, den so genannten Packstoff, aufgrund vorgegebener Kunden- und Pro- duktanforderungen. Zunächst analysieren sie die Anforderungen an den Packstoff, wie Grösse, Gewicht, Stabilität, Transport, Preis, Kundenanforderungen und Ökologie. Sie gehen struk- turiert vor und holen, wenn nötig zusätzliche Informationen ein, z.B. anhand von Datenblättern von Lieferanten. Ausserdem überprüfen sie die Machbarkeit im Betrieb, z.B. ob ein bestimmter Packstoff mit den vorhandenen Anlagen und Produktionsprozesses verarbeitet werden kann. Schliesslich legen sie anhand der Angaben eine oder mehrere Varianten des Packstoffs fest. Sie überprüfen die Verfügbarkeit des Packstoffs mit internen Abteilungen oder klären diese mit dem Lieferanten direkt ab. Je nach Situation beschaffen sie Testmaterial, um die Machbarkeit und Eignung zu überprüfen.
| Leistungsziele Betrieb | [5 empty] | Leistungsziele Berufsfachschule |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
b2.1 | Sie analysieren die Anforderungen an einen Packstoff bezüglich relevanter Kriterien (z.B. Packgut, Grösse, Stabilität, Ökologie). (K4) | [5 empty] | Sie erklären die Zusammensetzung und Herstellung von Packstoffen, welche typischerweise in Verpa- ckungsbetrieben eingesetzt werden, in eigenen Worten. (K2) Sie erläutern die herkömmlichen Prüfverfahren von Packstoffen. (K2) |  | Sie analysieren die Anforderungen an einen Pack- stoff bezüglich relevanter Kriterien (z.B. Packgut, Grösse, Stabilität, Ökologie). (K4)
b2.2 | Sie überprüfen die Machbarkeit aufgrund betrieb- licher Rahmenbedingungen. (K4) | [5 empty] | Sie erklären die produktions- und verpackungsrele- vanten Eigenschaften von typischen Packstoffen verständlich. (K3)
b2.3 | Sie legen eine oder mehrere Varianten für den Packstoff fest. (K3)
b2.4 | Sie klären die Verfügbarkeit des Packstoffs intern oder extern ab. (K3)
b2.5 | Sie beschaffen Testmaterial bei den entsprechen- den internen und externen Stellen. (K3)
Handlungskompetenz b3: Technische Zeichnung eines Packmittels anfertigen und ablegen Auf Basis von ersten Skizzen/Vorschlägen fertigen Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen detaillierte technische Zeichnungen an. Zunächst eruieren sie die exakten Masse des Packguts, je nach Situation durch Ausmessen oder anhand von Kundenangaben. Danach erstellen sie eine erste Skizze der Abwicklung (2D-Ansicht) bzw. stellen das Produkt bildlich dar. In einem nächsten Schritt fertigen sie die technische Zeichnung mittels digitaler Hilfsmittel an (z.B. CAD). Sie achten dabei auf eine exakte Arbeitsweise und wenden ihr räumliches Vorstellungsvermögen an. Mithilfe einer 3D-Software überprüfen sie anschliessend die Realisierbarkeit ihres Modells und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. Die Zeichnung legen sie schliesslich gemäss den betrieblichen Vorgaben ab.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
b3.1 | Sie ermitteln die exakten Masse eines Packguts mittels geeigneter Hilfsmittel. (K3) |  |  |  |  | Sie wenden verschiedene Messinstrumente anhand von Beispielen an. (K3) Sie berechnen Flächen und Volumen berufsrelevan- ter geometrischen Formen. (K3)
b3.2 | Sie skizzieren Packmittel-Vorschläge von Hand. (K3)
b3.3 | Sie fertigen mittels digitaler Hilfsmittel (z.B. CAD) exakte technische Zeichnungen, Abwicklungen und Ansichten an. (K3) |  |  |  |  | Sie erläutern die Vorgehensschritte für die Kon- struktion eines Packmittels mit digitalen Hilfsmitteln (z.B. CAD, 3D Software). (K2) Sie erstellen technische Zeichnungen mittels digita- ler Hilfsmittel (z.B. CAD, 3D Software) mit allen nötigen Angaben. (K3) |  |  | Sie fertigen mittels digitaler Hilfsmittel (z.B. CAD) für ein einfaches Produkt eine exakte technische Zeichnung an. (K3)
b3.4 | Sie überprüfen eine technische Zeichnung mittels 3D-Software auf Realisierbarkeit. (K3) |  |  |  |  | Sie beschreiben Kriterien zur Überprüfung der Um- setzbarkeit von technischen Zeichnungen. (K2) |  |  | Sie überprüfen eine technische Zeichnung mittels 3D-Software auf Realisierbarkeit. (K3)
b3.5 | Sie vervollständigen eine technische Zeichnung mit allen nötigen Angaben und legen diese ge- mäss den betrieblichen Vorgaben ab. (K3) | [7 empty] | Sie vervollständigen eine technische Zeichnung mit allen nötigen Angaben. (K3)
b3.6 | Sie entwerfen Packmittelvorschläge, die auf mi- nimale Materialverwendung ausgerichtet sind | [7 empty] | Sie entwerfen Packmittelvorschläge, die auf mini- male Materialverwendung ausgerichtet sind und
| und welche einen geringen Verschnitt und Mate- rialausschuss aufweisen. (K4) | [7 empty] | welche einen geringen Verschnitt und Materialaus- schuss aufweisen. (K4)
Handlungskompetenz b4: Prototyp eines Packmittels anfertigen und überprüfen Anhand einer technischen Zeichnung fertigen Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen einen Prototyp an und überprüfen diesen. Die erstellten Daten (technische Zeichnung) senden sie an ein Ausgabegerät (z.B. Plotter, 3D-Drucker). Anschliessend stellen sie den Prototyp manuell fertig, z.B. durch Falten, Kleben und Stecken. Sie wenden dabei ihr handwerkliches Geschick an und achten auf eine genaue und sorgfältige Arbeitsweise. Sie überprüfen den Prototyp auf verpackungstechnische Korrektheit. Falls vorhanden befüllen sie den Prototyp mit dem entsprechenden Packgut und überprüfen das Packmittel auf Pass- form, Grösse und Genauigkeit. Bei Bedarf nehmen sie Form- oder Materialanpassungen vor (z.B. ein höheres Flächengewicht). Schliesslich prüfen sie den Prototyp eingehend auf technische Machbarkeit. Sie berücksichtigen dabei alle betrieblichen Prozesse und Kundenvorgaben. Falls erfor- derlich, lassen sie eine interne Testserie durchführen. Dabei sprechen sie das Vorgehen im Team ab. Schliesslich holen sie die Freigabe der technischen Machbarkeit bei der zuständigen Stelle ein.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
b4.1 | Sie bedienen betriebliche Ausgabegeräte fach- gerecht. (K3) | [7 empty] | Sie bedienen verschiedene Ausgabegeräte fachge- recht. (K3)
b4.2 | Sie stellen einen Prototyp manuell fertig (z.B. durch Falten, Kleben und Stecken). (K3) |  |  |  | Sie erläutern Vorgehensweisen zur Erstellung eines Prototyps. (K2) Sie beschreiben die nötigen Qualitätsanforderungen zur Erstellung eines Prototyps. (K2) Sie stellen einen Prototyp manuell fertig (z.B. durch Falten, Kleben und Stecken). (K3) |  |  |  | Sie stellen einen Prototyp manuell fertig (z.B. durch Falten, Kleben und Stecken). (K3)
b4.3 | Sie überprüfen einen Prototyp auf verpackungs- technische Korrektheit und nehmen, wenn nötig Optimierungen vor (z.B. Passform, Grösse, Genauigkeit, Material). (K3) |  |  |  | Sie überprüfen anhand eines vorgegebenen Bei- spiels die Anforderungen an einen Prototyp (z.B. in Bezug auf Ökologie, Wirtschaft etc.). (K4) |  |  |  | Sie überprüfen einen Prototyp auf verpackungstech- nische Korrektheit und nehmen, wenn nötig Optimie- rungen vor (z.B. Passform, Grösse, Genauigkeit, Material). (K3)
b4.4 | Sie überprüfen einen Prototyp auf technische Machbarkeit in der rationellen Produktion. (K4) |  |  |  | Sie erstellen Kriterien zur Überprüfung der Machbar- keit eines Prototyps. (K3)
b4.5 | Sie führen eine interne Testserie durch und besprechen das Ergebnis im Team. (K3)
b4.6 | Sie holen die Freigabe der technischen Mach- barkeit bei der zuständigen Stelle ein. (K3)
Handlungskompetenz b5: Packmittel überprüfen und freigeben Vor der Freigabe überprüfen Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen das entwickelte Packmittel. Das Muster besprechen sie zunächst intern mit beteiligten Bereichen wie dem Verkauf oder der Produktionsleitung. Sie vermassen die technische Zeich- nung und beschriften sie vollständig mit allen relevanten Angaben (z.B. Linien, Klebestellen). Anschliessend übergeben sie das Muster und die Zeichnung dem Kunden oder der Kundin. Sie nehmen Rückmeldungen des Kunden oder der Kundin entgegen und nehmen allenfalls Anpassungen vor. Dabei gehen sie flexibel auf Kundenwünsche ein. Danach legen sie das «Gut zur Ausführung» dem Kunden oder der Kundin zur Freigabe vor.
|  |  | Leistungsziele Betrieb | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
b5.1 |  |  | Sie besprechen ein Muster mit beteiligten internen Ansprechpersonen. (K3)
b5.2 |  |  | Sie passen ein Packmittel entsprechend den Kundenwünschen flexibel an. (K3) | Sie überprüfen ein Packmittel nach vorgegebenen Anforderungen (z.B. in Bezug auf Ökologie, Wirt- schaft etc.). (K4)
b5.3 |  |  | Sie legen das «Gut zur Ausführung» dem Kunden oder der Kundin zur Freigabe vor. (K3) | Sie erstellen eine «Gut zur Ausführung»-Zeichnung präzise und vollständig. (K3)
Handlungskompetenz b6: Produktionsrelevante Daten für ein freigegebenes Packmittel erstellen und dokumentieren Bevor mit der Produktion eines Packmittels begonnen werden kann, erstellen Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen alle relevanten Dokumente (z.B. Druck- und Prägevorlagen, Nutzenzeichnungen, Werkzeugzeichnungen). Sie tragen die bisher erstellten Daten und Dokumente zusammen. Bei Bedarf ergänzen sie benötigte Fertigungsdokumente. Dies mit dem Ziel, die Produktionsaus- nutzung möglichst hoch und den Abfall möglichst gering zu halten. Sie legen alle Dokumente gemäss den betrieblichen Vorgaben ab.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
b6.1 | Sie tragen alle produktionsrelevanten Daten und Dokumente zusammen. (K3)
b6.2 | Sie erstellen vollständige und technisch korrekte Fertigungsdokumente anhand betriebsspezifi- scher Vorgaben. (K3) |  |  |  | Sie erstellen Dokumentationen in gängigen Soft- ware-Programmen anhand von Vorlagen. (K3)
b6.3 | Sie legen produktionsrelevante Daten gemäss den betrieblichen Vorgaben ab. (K3) |  |  |  | Sie erstellen ein Ablagesystem für die produktionsre- levanten Daten anhand eines Beispiels. (K3) Sie benennen die gesetzlichen Vorgaben zur Daten- sicherheit. (K1)
Handlungskompetenzbereich c: Entwickeln von Packungen
Handlungskompetenz c1: Packungsvorschläge aufgrund von Kundenanforderungen ausarbeiten Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen arbeiten Vorschläge für gesamtheitliche Packungen aus (z.B. Medikamentenverpackung oder Pralinenverpackung). Sie sind dabei gefordert, die vom internen oder externen Auftraggeber erfassten sowie gesetzlichen Anforderungen zu verstehen und in technische sowie markenrelevante Anforderungen zu übertragen. In einem ersten Schritt überprüfen sie, ob die Anforderungen vollständig vorliegen. Bei Bedarf holen sie zusätzliche Informationen ein oder nehmen an einem Briefing teil, z.B. mit beteiligten internen Abteilungen. In einem nächsten Schritt leiten sie technische Möglichkeiten ab. Diese beinhalten Informationen, wie Materialspezifikationen, Abmessungen und Formgebung. Die technischen Möglichkeiten besprechen sie intern mit beteiligten Abteilungen. In einem nächsten Schritt entwickeln sie Ideen und Packungsvorschläge. Dies geschieht in Form von Skizzen, Zeichnungen oder 3D-Modellen. Sie legen mögliche Packstoffe und Packmittel fest und listen die Vor- und Nachteile der Vorschläge auf. Nebst einem guten räumlichen Vorstellungsvermögen ist hierbei auch ihre Kreativität gefragt. Ausserdem setzen sie ihre branchenspezifischen Kenntnisse ein. Weiter präsentieren sie ihre Ideen und Lösungsvarianten im Projektteam. Je nach Ergebnis müssen neue Vorschläge ausgearbeitet werden.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
c1.1 | Sie holen benötigte Informationen beim Auftraggeber ein (z.B. mittels Briefings). (K3) |  |  |  |  | Sie definieren den Sinn und Zweck eines Konzept- Briefings. (K1) Sie erarbeiten eine Checkliste als Hilfsmittel zur Erstellung eines Konzept-Briefings. (K3) Sie führen Internet-Recherchen zu einem vorgegebenen Briefing durch. (K3)
c1.2 | Sie halten Anforderungen des Auftraggebers schriftlich fest. (K3) | [7 empty] | Sie halten Anforderungen schriftlich fest. (K3)
c1.3 | Sie entwickeln Ideen und Packungsvorschläge anhand des erstellten Briefings. (K5) |  |  |  |  | Sie erläutern verschiedene Kreativitätstechniken. (K2) Sie erarbeiten Packungsideen unter Anwendung einer geeigneten Kreativitätstechnik. (K3)
c1.4 | Sie leiten aus Anforderungen technische Möglichkeiten ab (z.B. Materialspezifikationen, Abmessungen). (K5) |  |  |  |  | Sie erklären den Aufbau und die Elemente einer Materialspezifikation. (K2) Sie erläutern die Eigenschaften verschiedener Packgüter. (K2) Sie erstellen eine Materialspezifikation für ein vorgegebenes Packgut. (K3) |  |  | Sie leiten aus vorgegebenen Anforderungen technische Möglichkeiten ab (z.B. Materialspezifikationen, Abmessungen). (K5)
c1.5 | Sie besprechen technische Möglichkeiten mit internen Projektbeteiligten. (K3)
c1.6 | Sie präsentieren Packungsvorschläge im Projektteam nachvollziehbar und verständlich (K3).
c1.7 | Sie integrieren Änderungswünsche von Auftraggebenden und optimieren Vorschläge unter Berücksichtigung der technischen, ökonomischen, sicherheitsrelevanten und ökologischen Machbarkeit. (K5) |  |  |  |  | Sie benennen sicherheitsrelevante und ökologische Vorgaben für Packungen (z.B. Gesetze, Vorschriften, Konsumentenvorgaben). (K1) Sie benennen relevante Vorgaben für Packmittel und Packungen im Bereich des Lebensmittelrechts. (K1) Sie beschreiben Unterschiede von Packungen in Bezug auf ökologische Aspekte. (K2)
Handlungskompetenz c2: Packungskonzept definieren und mit Partnern koordinieren Aus den gewählten Packungsvorschlägen definieren Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen ein Packungskonzept und koordinieren die Ausarbei- tung mit beteiligten Partnern. Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen legen die verschiedenen Komponenten (z.B. Schachtel, Beutel, Etikette) einer Packung im Detail fest und stellen diese visuell dar. Sie klären die Machbarkeit des Konzeptes ab, d.h. ob die vollständige Packung innerhalb des vorgegebenen Rahmens (Marketing, Produkti- on, Finanzen) produziert werden kann. Für das Packungskonzept suchen sie auf Basis der Abklärungen mögliche Lieferanten und andere Partner. Sie tragen Entscheidungsgrundlagen für das Packungs- konzept und für die Auswahl der internen und externen Partner zusammen und halten diese schriftlich fest. Im Projektteam diskutieren sie die Grundlagen und emp- fehlen schliesslich das favorisierte Packungskonzept zur Umsetzung. Dieses stellen sie den Auftraggebern vor und holen deren Freigabe ein.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
c2.1 | Sie legen die verschiedenen Komponenten (z.B. Schachtel, Beutel, Etikette) einer Packung im Detail fest und stellen diese visuell dar (K5) |  |  |  |  | Sie beschreiben den Aufbau und die Elemente ei- nes Packungskonzeptes. (K2) Sie illustrieren unterschiedliche Komponenten einer Packung anhand eines Beispiels. (K3) |  |  | Sie legen die verschiedenen Komponenten (z.B. Schachtel, Beutel, Etikette) einer Packung im Detail fest und stellen diese visuell dar (K5)
c2.2 | Sie definieren mögliche Lieferanten und andere Partner für die Umsetzung von Packungskonzep- ten. (K3) | [7 empty] | Sie tragen Entscheidungsgrundlagen für ein Pa- ckungskonzept zusammen und zeigen Vor- und Nachteile auf. (K4)
c2.3 | Sie klären die Machbarkeit eines Konzeptes mit allen Beteiligten umfassend ab. (K4) |  |  |  |  | Sie erarbeiten Kriterien, um die Machbarkeit eines vorgegebenen Packungskonzepts zu überprüfen. (K3) |  |  | Sie definieren Kriterien zur Überprüfung der Mach- barkeit. (K4)
c2.4 | Sie tragen Entscheidungsgrundlagen für ein Pa- ckungskonzept zusammen und zeigen Vor- und Nachteile auf. (K4) |  |  |  |  | Sie entwickeln eine Bewertungsmatrix anhand eines vorgegebenen Packungskonzeptes. (K4)
c2.5 | Sie präsentieren dem Auftraggeber ein Pa- ckungskonzept und holen dessen Freigabe ein. (K3) | [7 empty] | Sie präsentieren ein Packungskonzept mit geeigne- ten Hilfsmitteln. (K3)
Handlungskompetenz c3: Muster von Packmitteln bereitstellen und prüfen Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen stellen Muster von Packmitteln bereit und prüfen diese. Damit stellen sie sicher, dass die Anforderungen erfüllt werden. Gemeinsam mit ihrem Team legen sie zunächst die Anzahl und Varianten der benötigten Muster fest. Für das favorisierte Packungskonzept erstellen sie Spezifikatio- nen der jeweiligen Packmittel. Auf dieser Grundlage holen sie Angebote für die notwendigen Muster und für die Serienlieferung ein und lösen anschliessend ein Mus- terauftrag aus. Nach Erhalt der Muster überprüfen sie die einzelnen Packmittel auf die gestellten Anforderungen. Sie erarbeiten auf Basis dieser einen Prüfplan inkl. Akzeptanzkriterien für die Packung. Abschliessend bewerten sie die Ergebnisse und dokumentieren diese schriftlich. Bei Abweichungen legen sie Korrekturmassnah- men fest.
| Leistungsziele Betrieb |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
c3.1 | Sie legen im Team Anzahl und Varianten von Packmittel-Mustern fest. (K3) |  |  | Sie beschreiben verschiedene Arten von Packmittel- Mustern und deren Einsatzgebiet. (K2) Sie erstellen eine Checkliste für die unterschiedlichen Einsatzgebiete von Packmitteln. (K3)
c3.2 | Sie erstellen Spezifikationen für Packmittel. (K3) |  |  | Sie erstellen Spezifikationen für Packmittel anhand von Beispielen. (K3) |  |  |  | Sie erstellen Spezifikationen für Packmittel anhand von Beispielen. (K3)
c3.3 | Sie prüfen Packmittel-Muster anhand der Spe- zifikationen. (K3) |  |  | Sie benennen die unterschiedlichen Prüfverfahren für die branchenüblichen Packmittel. (K1)
c3.4 | Sie erarbeiten auf Basis der Anforderungen einen Prüfplan mit messbaren Akzeptanzkrite- rien. (K5) |  |  | Sie erstellen Prüfpläne für Packmittel anhand von Beispielen. (K3)
c3.5 | Sie legen nach der Prüfung von Packmitteln Korrekturmassnahmen fest. (K4)
Handlungskompetenz c4: Testserie für Packungen bereitstellen und Tests durchführen Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen stellen Testserien bereit und führen benötigte Tests durch (z.B. Abpacken, Transport, Haltbarkeit). Damit stellen sie sicher, dass die Packung erfolgreich produziert werden kann. Gemeinsam mit der Beschaffungsabteilung organisieren sie bei ihrem Partner/Lieferanten die notwendigen Packmittel für die Testserie. Sie klären intern ab, ob die Produktionsanlagen angepasst werden müssen. Ausserdem klären sie Abläufe und Ressourcen für den Testlauf. Weiter planen sie die zeitliche und praktische Durchführung in Absprache mit der Produktion und ggf. anderen internen und externen Beteiligten (z.B. Qualitätsma- nagement, Marketing, Verkauf). Die Testdurchführung begleiten sie vor Ort, überwachen den Prozess und protokollieren die Ergebnisse.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
c4.1 | Sie beschaffen bei Partnern/Lieferanten die not- wendigen Packmittel für eine Testserie. (K3) |  |  |  |  | Sie beschreiben den typischen Ablauf einer Testse- rie am Beispiel eines vorgegebenen Packmittels. (K2) Sie erläutern den Nutzen und Ziele einer Testserie. (K2)
c4.2 | Sie klären nötige Anpassungen für die Testdurch- führung ab. (K3)
c4.3 | Sie planen eine realistische zeitliche Testdurch- führung einschliesslich der benötigten Ressour- cen. (K4) |  |  |  |  | Sie erstellen einen Zeitplan für eine Testserie an- hand eines Beispiels. (K3) Sie erläutern mögliche Störfaktoren bei der Durch- führung einer Testserie. (K2)
c4.4 | Sie überwachen Testläufe und protokollieren die Ergebnisse sorgfältig und genau. (K3)
Handlungskompetenz c5: Testserie bewerten und finale Packung freigeben Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen bewerten die durchgeführte Testserie und bestimmen die finale Packung. Auf Basis der Daten und Fakten aus den Abpacktests führen sie im Team ein Review durch. Bei Einhaltung der Akzeptanzkriterien beantragen sie die Freigabe für die Serienproduktion bei den Auftraggebern. Schliesslich planen sie im Team die notwendigen Aktivitäten für die Serienproduktion (z.B. Anweisungen) und koordinieren gegebenenfalls einen reibungslosen Transfer.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
c5.1 | Sie bewerten im Team die durchgeführten Tests und halten die Ergebnisse nachvollziehbar und schriftlich fest. (K4) |  |  |  |  | Sie beschreiben den Aufbau eines Versuchsbe- richts. (K2) Sie zählen die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Durchführung eines Tests auf. (K1) Sie erstellen einen Versuchsbericht anhand eines Beispieltests. (K3)
c5.2 | Sie beantragen die Freigabe für eine Serienpro- duktion bei den Auftraggebern. (K3)
c5.3 | Sie planen im Team notwendige Aktivitäten für eine Serienproduktion nach internen Vorgaben. (K4)
Handlungskompetenz c6: Daten von Packungen erfassen und freigeben Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen erfassen die notwendigen Daten von Packungen, wie z.B. Stücklisten oder Spezifikationen. Damit gewähr- leisten sie, dass die Daten für interne Abteilungen sowie für den Auftraggeber gültig und verfügbar sind. Zunächst tragen sie die verschiedensten Daten zusammen und überprüfen diese sorgfältig auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Abschliessend erfassen sie die Daten in den betrieblichen Systemen und geben diese frei. Allenfalls leiten sie die Daten den verantwortlichen internen Abteilungen zur Freigabe weiter.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
c6.1 | Sie überprüfen relevante Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit. (K3)
c6.2 | Sie erfassen Daten in den betrieblichen Syste- men sorgfältig und geben diese frei. (K2) |  |  |  |  | Sie beschreiben unterschiedliche betriebliche Da- tenerfassungssysteme. (K2)
Handlungskompetenzbereich d: Produzieren von Packmitteln und Packungen
Handlungskompetenz d1: Auftragspapiere für die Produktion von Packmitteln und Packungen überprüfen Zu Beginn eines Produktionsprozesses überprüfen Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen die Auftragspapiere für die Produktion von Packmittel und Packungen. Sie stellen damit einen reibungslosen Ablauf sicher. Die Auftragspapiere erhalten sie in der Regel von der Produktionsplanung. Sie lesen diese aufmerksam durch und überprüfen sie auf Vollständigkeit und Korrektheit. Sie überprüfen ausserdem weitere angehängte Daten, wie z.B. Zeichnungen, GzA, GzD. Dabei gehen sie systematisch vor und behalten den Überblick. Sie heben Besonderheiten hervor, wie etwa spezielle Kundenvorgaben oder Abweichungen vom Standard. Bei unvollständigen Dokumenten informieren sie die zuständigen Abteilungen.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
d1.1 | Sie überprüfen Auftragspapiere sowie weitere Auftragsdokumente (z.B. Zeichnungen, GzA, GzD) systematisch auf Vollständigkeit und Kor- rektheit. (K4) |  |  |  |  | Sie zählen die Unterschiede zwischen einem Gut zum Druck (GzD) und einem Gut zur Ausführung (GzA) auf. (K1)
d1.2 | Bei mangelhaften Dokumenten informieren sie die zuständigen Abteilungen. (K3)
Handlungskompetenz d2: Materialien für den Produktionsprozess von Packmitteln und Packungen kontrollieren Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen kontrollieren das benötigte Material (Packstoff, Packmittel, Packgut) für den Produktionsprozess. Damit gewährleisten sie eine reibungslose Produktion. Anhand der Auftragspapiere sowie internen Vorgaben kontrollieren sie die bereitgestellten Materialien (z.B. in Bezug auf Qualität, Masse und Korrektheit). Ausserdem kontrollieren sie alle benötigten Hilfsmaterialen gemäss Produktionsauftrag (z.B. Stanzform, Druckform, Prägewerkzeug, Leim, Druckfarbe, Palette oder Boxen). Ab- schliessend überprüfen sie, ob die bereitgestellte Menge mit den Vorgaben der Auftragsdokumente übereinstimmt. Sie berücksichtigen interne und externe Qualitäts- richtlinien.
| Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
d2.1 | Sie kontrollieren das bereitgestellte Material an- hand der Auftragspapiere und internen Vorga- ben. (K3) |  |  |  |  | Sie erklären produktionsrelevante Eigenschaften branchenüblicher Materialien. (K2) Sie unterschieden verschiedene Mengenangaben (eingekaufte Menge, produzierte Menge, Makula- tur). (K2)
d2.2 | Sie kontrollieren Hilfsmaterialien anhand der Auftragspapiere und internen Vorgaben. (K3) |  |  |  |  | Sie zählen typische Hilfsmaterialien auf, die in Ver- packungs- und Abpackungsbetrieben eingesetzt werden. (K1)
d2.3 | Sie überprüfen systemisch die bereitgestellte Menge anhand der Auftragspapiere. (K3) |  |  |  |  | Sie berechnen die produktionsrelevante Menge für das eingesetzte Material anhand eines Beispiels. (K3)
Handlungskompetenz d3: Anlagen für die Produktion von Packmitteln und Packungen bis zur Produktionsfreigabe einrichten Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen richten Produktionsmaschinen, Abpackmaschinen oder manuelle Arbeitsplätze ein und bereiten diese für die Produktion vor. In einem ersten Schritt richten sie die jeweilige Anlage nach gesetzlichen Vorschriften und internen Rüstvorgaben ein. Sie weisen den Produktionsmitarbeitenden de- ren Aufgaben und Arbeitsplätze zu. Sie produzieren anschliessend erste Muster, kontrollieren diese und gleichen sie mit internen und externen Vorgaben ab. In einem weiteren Schritt nehmen sie nun die Feineinstellungen der Anlagen vor. Nach einer erneuten Kontrolle kann die Anlage nach betrieblichen Vorgaben für die Produkti- on freigegeben werden. Bei allen Schritten achten sie auf einen sorgfältigen Umgang mit Maschinen und Materialien. Ausserdem berücksichtigen sie Vorschriften zur Arbeitssicherheit, Hygiene und Qualität.
| Leistungsziele Betrieb | [5 empty] | Leistungsziele Berufsfachschule |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
d3.1 | Sie richten Produktionsmaschinen für Packmittel (z.B. Stanzen, Kleben, Prägen, Inliner, Schneiden, Drucken) gemäss Rüstvorgaben und unter Einhal- tung der Sicherheitsvorschriften ein. (K3) | [5 empty] | Sie erläutern die Funktionsweise typischer Produk- tionsmaschinen. (K2) Sie erklären Vorgehensschritte und Arbeitstechni- ken beim Rüsten und Einstellen von verschiedenen Produktionsmaschinen. (K2) Sie beschreiben den grundlegenden mechanischen Aufbau von Produktionsmaschinen. (K2) Sie beschreiben einfache Steuerungselemente von Produktionsmaschinen. (K2) |  | Sie erklären in eigenen Worten die grundlegenden EKAS- Richtlinien sowie SUVA-Checklisten zur Verhütung von Unfällen in Beruf und Freizeit. (K2)
d3.2 | Sie richten Abpackmaschinen (z.B. Tiefziehma- schinen, Schlauchbeutelmaschinen, Kartonauf- richter) gemäss Rüstvorgaben und unter Einhal- tung der Sicherheitsvorschriften ein. (K3) | [5 empty] | Sie erläutern die Funktionsweise typischer Ab- packmaschinen. (K2) Sie erklären Vorgehensschritte und Arbeitstechni- ken beim Rüsten und Einstellen von verschiedenen Abpackmaschinen. (K2) Sie beschreiben den grundlegenden mechanischen Aufbau von Abpackmaschinen. (K2) Sie beschreiben einfache Steuerungselemente von Abpackmaschinen. (K2)
d3.3 | Sie richten manuelle Arbeitsplätze gemäss Rüst- vorgaben und unter Einhaltung der Sicherheits- vorschriften ein. (K3) | [5 empty] | Sie benennen grundlegende Sicherheitsrichtlinien im Beruf, in der Freizeit und am Arbeitsplatz. (K1) |  | Sie benennen Unfallgefahren anhand von theoreti- schen und praktischen Beispielen. (K1) Sie treffen geeignete Massnahmen zur Behebung von Unfallgefahren. (K3) Sie beschreiben Massnahmen zur Verhütung von Bränden anhand von Beispielen. (K2)
d3.4 | Sie weisen den Produktionsmitarbeitenden deren Aufgaben und Arbeitsplätze zu. (K3)
d3.5 | Sie produzieren Erstmuster und gleichen diese mit internen und externen Vorgaben ab. (K3)
d3.6 | Sie nehmen Feineinstellungen an den betriebli- chen Anlagen vor. (K4)
d3.7 | Sie geben die Anlage für die Produktion frei. (K3)
d3.8 | Sie wenden die persönliche Schutzausrüstung situationsspezifisch fachgerecht an. (K3) | [5 empty] | Sie erklären sämtliche Vorschriften zu Arbeitssi- cherheit und Gesundheitsschutz (UVG, VUV, ArG). (K2) |  | Sie wenden die persönliche Schutzausrüstung (PSA) fachgerecht an. (K3)
d3.9 | Sie kontrollieren, ob die Mitarbeitenden die Si- cherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften einhalten und treffen bei Bedarf geeignete Mass- nahmen. (K3) | [5 empty] | Sie beschreiben geeignete Massnahmen zur Ver- meidung von Unfällen und Beeinträchtigungen der eigenen sowie der Gesundheit ihrer Kolleginnen und Kollegen. (K2) |  | Sie erstellen anhand von Vorlagen ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept. (K3) Sie überprüfen die Umsetzung von sicherheitsrele- vanten Massnahmen wie Hinweistafeln, Pikto- grammen und Sammelplätzen zur Evakuation. (K3)
Handlungskompetenz d4: Produktion von Packmitteln und Packungen überwachen, dokumentieren und optimieren Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen überwachen den Produktionsprozess laufend. Damit können sie frühzeitig Korrekturmassnahmen ergreifen und die Qualität sicherstellen. Sie sind während der laufenden Produktion stets vor Ort und kontrollieren den Vorgang visuell. Ausserdem überprüfen sie die Effizienz der laufenden Produktion. Falls vorhanden und zweckmässig, stellen sie elektronische Überwachungssysteme ein (z.B. Leimüberwachung, Codeleser). Sie führen in regelmässigen Abständen inter- ne Kontrollen durch, wie etwa die Überprüfung von Funktion, Menge oder Druck. Ausserdem führen sie externe Prüfverfahren durch (z.B. Dichtigkeitsmessungen). Die Kontroll- und Prüfergebnisse dokumentieren sie sorgfältig und nachvollziehbar. Bei Abweichungen führen sie geeignete Massnahmen durch, wie z.B. Einstellungen an den Produktionsanlagen optimieren. Während des ganzen Prozesses halten sie die Sicherheitsvorschriften, die Qualitätsanforderungen und Hygienevorgaben ein.
|  | Leistungsziele Betrieb |  |  |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
d4.1 |  | Sie kontrollieren eine laufende Produktion visuell und erkennen Unstimmigkeiten frühzeitig. (K4)
d4.2 |  | Sie überprüfen die Effizienz der laufenden Pro- duktion. (K4)
d4.3 |  | Sie stellen elektronische Überwachungssysteme ein. (K3)
d4.4 |  | Sie führen in regelmässigen Abständen interne Kontrollen nach Vorgaben durch (z.B. Funktion, Menge, Druck). (K3) |  |  |  |  | Sie erklären die Bedeutung von Stichprobenkontrol- len, Endprüfungen und Funktionsprüfungen. (K2) |  | Sie erstellen Checklisten, um die Einhaltung von Vorgaben und deren Toleranzgrössen überwachen zu können. (K3)
d4.5 |  | Sie führen externe Prüfverfahren gemäss Vor- gaben durch. (K3) |  |  |  |  | Sie beschreiben die Anwendung von verschiedenen Prüfverfahren anhand von Beispielen. (K2)
d4.6 |  | Sie führen bei Abweichungen oder Störungen geeignete Optimierungsmassnahmen durch. (K4) | [6 empty] | Sie analysieren Störungen im Herstellungsprozess anhand von Beispielen. (K4)
d4.7 |  | Sie führen kleinere Reparaturen selbständig durch. (K3) |  |  |  |  | Sie erklären die Bedeutung einer regelmässigen und fachgerechten Wartung verschiedener Anlagen in eigenen Worten. (K2) Sie erklären die Funktionsweise von Wartungs- hilfsmitteln. (K2)
d4.8 |  | Sie überprüfen laufend die Einhaltung der Si- cherheits- und Hygienevorschriften im Produkti- onsprozess. (K3) |  |  |  |  | Sie beschreiben die branchenüblichen Hygiene- standards. (K2) Sie erläutern die korrekte Lagerung, die Handha- bung, den Transport und die Entsorgung von Che- mikalien und Sonderabfällen. (K2) |  | Sie erklären die grundlegenden SUVA-Richtlinien zur Einhaltung der Hygiene und Gesundheit. (K2) Sie beschreiben anhand von Beispielen mögliche Gefahren durch fehlende Hygiene- und Gesund- heitsschutzmassnahmen. (K2)
d4.9 |  | Sie ordnen die verschiedenen Gefahrenpikto- gramme korrekt zu. (K1) |  |  |  |  | Sie ordnen die verschiedenen Gefahrenpiktogram- me korrekt zu. (K1)
d4.10 |  | Sie trennen Abfälle nach dem Stand der Tech- nik. (K3) |  |  |  |  | Sie erläutern den Recyclingkreislauf. (K2) Sie beschrieben die verschiedenen Verfahren zur Wiederverwertung der verwendeten Materialen nach dem Stand der Technik. (K2) |  | Sie trennen Abfälle anhand von praktischen Bei- spielen nach dem Stand der Technik. (K3)
d4.11 |  | Sie lagern nutzbares Material fachgerecht. (K3) |  |  |  |  | Sie erläutern die korrekte Lagerung, die Handha- bung, den Transport und die Entsorgung von Mate- rial. (K2)
Handlungskompetenz d5: Auftrag für die Produktion von Packmitteln und Packungen abschliessen Nach Erreichen der Produktionsmenge schliessen Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen einen Produktionsauftrag ab. Sie stellen sicher, dass die nachfolgenden Schritte gemäss Produktionsablauf ausgeführt werden können. Bevor sie die Produktion beenden, überprüfen sie, ob die erreichte Menge den Kundenvorgaben und Toleranzwerten entspricht. Bei Abweichungen informieren sie die Verantwortlichen der verschiedenen Prozesse (z.B. Planung, Logistik). Weiter erfassen sie die internen, produktionsrelevanten Daten im betrieblichen System und erstellen die Abschlussdokumente. Sie achten darauf, dass der Prozess vollständig dokumentiert ist und die Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. Die produzierten Packmittel oder Packungen leiten sie abschliessend in die nachgelagerte Produktionsabteilung oder in die Spedition weiter. Je nach Betrieb organisieren sie den Transport oder führen diesen mit den vorgesehenen Hilfsmitteln selbst durch.
| Leistungsziele Betrieb |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
d5.1 | Sie überprüfen die Menge der Produktion auf Einhaltung der Kundenvorgaben und Tole- ranzwerte. (K3)
d5.2 | Sie informieren die Verantwortlichen der ver- schiedenen Prozesse über Abweichungen. (K3)
d5.3 | Sie erfassen interne, produktionsrelevante Daten im betrieblichen System. (K3)
d5.4 | Sie erstellen vollständige und nachvollziehbare Abschlussdokumente. (K4) |  |  | Sie erstellen ein Abschlussdokument anhand eines Beispiels. (K3)
d5.5 | Sie organisieren den Transport von Gütern und Materialien an die nachgelagerten Prozesse. (K3)
d5.6 | Sie transportieren Güter und Materialien an- hand der betrieblichen Hilfsmittel und unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderun- gen an die nachgelagerten Prozesse. (K3)
Handlungskompetenz d6: Anlagen für die Produktion von Packmitteln und Packungen warten Verpackungstechnologinnen und Verpackungstechnologen warten die betrieblichen Anlagen regelmässig. Damit gewährleisten sie die Arbeitssicherheit, verhindern Stillstände und verlängern die Lebensdauer von Produktionsmitteln und Maschinen. Sie warten die Produktionsanlagen entweder nach einem beendeten Produktionsauftrag oder gemäss Wartungsplan. Dazu gehören Arbeiten wie Reinigen, Pflegen oder Schmieren. Ausserdem kontrollieren sie Verschleissteile wie z.B. Riemen, Ketten oder Kugellager regelmässig. Weiter kontrollieren sie in definierten Abständen die Funktion von Überwachungs- und Sicherheitskomponenten. Wenn möglich tauschen sie defekte Anlagenteile (z.B. Schraube, Ventil, Riemen) aus oder melden dies der zuständigen internen Stelle. Auch ihren Arbeitsplatz reinigen sie gemäss den betrieblichen Vorgaben.
| Leistungsziele Betrieb |  |  | Leistungsziele Berufsfachschule |  |  |  | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs
d6.1 | Sie reinigen, pflegen und schmieren Produkti- onsanlagen gemäss Wartungsplan zuverlässig und fachgerecht. (K3) |  |  | Sie erklären Einsatzgebiete verschiedener War- tungshilfsmittel. (K2)
d6.2 | Sie kontrollieren Verschleissteile (z.B. Riemen, Ketten, Kugellager) und wechseln diese bei Bedarf aus. (K3) |  |  | Sie benennen die produktionsrelevanten Verschleiss- teile (z.B. Riemen, Ketten, Kugellager). (K1)
d6.3 | Sie kontrollieren die Funktion von Überwa- chungs- und Sicherheitskomponenten. (K3)
d6.4 | Sie wechseln defekte Anlagenteile aus oder informieren eine zuständige Stelle. (K3) |  |  | Sie erklären, welche Reparatur- und Wartungsarbei- ten an Maschinen erlaubt sind. (K2) Sie erläutern die Sicherheitsvorschriften in Bezug auf Werkzeuge und Maschinen. (K2)
d6.5 | Sie reinigen ihren Arbeitsplatz gemäss den betrieblichen Vorgaben. (K3) |  |  | Sie formulieren die Bedeutung von Sauberkeit in und um die Produktionsanlagen für die Arbeitssicherheit, die Kundenanforderungen und die Qualität des Pro- duktes in eigenen Worten. (K2)