Formation professionnelle initiale 
d’électricien:ne de réseau CFC

Exercices pratiques pour l’entreprise

Domaine spécifique: Énergie

Rédaction:	Groupe de travail Entreprise
Reto Schrepfer, Fabian Eggel, Roland Keller, Tiziano Maeder, René Reber, Marcel Rossel, Dario Schocher, Mike Schudel

Modification:

Création:	01.09.2023

Modification:	01.09.2023

Version:	1.0

| Nom de la personne en formation | Nom de la formatrice professionnelle ou du formateur professionnel/de la formatrice ou du formateur pratique |
| --- | --- |

Localisation des

perturbations BT

1er et 2e semestre

Le présent exercice pratique permet de couvrir les objectifs évaluateurs suivants conformément au plan de formation:

| Compétences opérationnelles | Objectifs évaluateurs |
| --- | --- |
| a3 | a3.1 |
| a4 | a4.3, a4.4, a4.5 |
| d1 | d1.4, d1.7 |
| d3 | d3.2, d3.7 |
| e3 | e3.4 |

Contexte

La localisation des perturbations BT fait également partie de ton travail quotidien. Durant les 1er et 2e semestres, il est important que tu apprennes à identifier les risques possibles lors de la localisation et de l’élimination des perturbations BT et à dire stop en cas de danger. Demande à ta formatrice ou à ton formateur pratique de t’expliquer comment reconnaître les limites physiques et psychiques, les respecter et réagir en conséquence.

Pour pouvoir localiser les perturbations, tu dois connaître l’utilisation et le fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle appropriés (tension, intensité et résistance).

La formatrice ou le formateur pratique a l’obligation de te former sur les sujets de prévention figurant dans l’annexe 2 «Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé» du plan de formation. L’attestation de formation doit comporter ta signature et celle de ta formatrice professionnelle ou de ton formateur professionnel/de ta formatrice ou de ton formateur pratique.

Exercice

| Exercice partiel 1 – Capacité à dire «stop» | En cas d’incertitudes, interromps les travaux et communique avec ta formatrice ou ton formateur pratique. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exercice partiel 2 – Limites physiques et psychiques | Demande à ta formatrice ou à ton formateur pratique de t’expliquer comment reconnaître les limites physiques et psychiques, les respecter et réagir en conséquence. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |
| Exercice partiel 3 – Appareils de mesure et de contrôle / explication des 5 + 5 règles vitales | Demande à ta formatrice ou à ton formateur pratique de t’expliquer quels sont les appareils courants de mesure et de contrôle et de te montrer comment les utiliser. Elle ou il te présente également les 5 + 5 règles vitales. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |
| Exercice partiel 4 – Vérification des appareils de mesure et de contrôle | Demande à ta formatrice ou à ton formateur pratique de t’expliquer comment savoir si les appareils courants de mesure et de contrôle ont fait l’objet d’une vérification, s’ils sont prêts à l’emploi et à quels types de mesures ils conviennent (catégories). | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |

Documentation technique de l’ordre de travail

Décris la procédure que tu suis, étape par étape.

Réflexion

Réfléchis à la procédure que tu as suivie: à chacune des étapes, qu’as-tu bien réussi et qu’as-tu moins bien réussi?

Indique les principales conclusions que tu tires de la mise en œuvre de l’ordre de travail.

Feed-back de la formatrice professionnelle ou du formateur professionnel/de la formatrice ou du formateur pratique

| Date/signature de la personne en formation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date/signature de la formatrice professionnelle ou du formateur professionnel |  |  |

Instructions de sécurité conformément à l’annexe 2 du plan de formation

| Dérogations à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux (base: Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes; RS 822.115.2, état au 12 janvier 2022) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instruction de sécurité | Article, lettre, chiffre | Travail dangereux (désignation selon l’ordonnance du DEFR RS 822.115.2) |
| Instruction 1: | 3a | La manipulation sans moyens auxiliaires de charges de plus de: - 15 kg pour les hommes et 11 kg pour les femmes de moins de 16 ans, - 19 kg pour les hommes et 12 kg pour les femmes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans. |
| Instruction 2: | 3c | Les travaux qui s’effectuent de manière répétée pendant plus de 2 heures par jour: - dans une position courbée, inclinée sur le côté ou en rotation, - à hauteur d’épaule ou au-dessus, ou - en partie à genoux, en position accroupie ou couchée. |
| Instruction 3: | 4c | Les travaux entraînant une exposition à un bruit continu ou impulsif dangereux pour l’ouïe ou exposant à un bruit à partir d’un niveau de pression sonore journalier équivalent LEX,8h de 85 dB(A). |
| Instruction 4: | 4d | Les travaux effectués avec des outils vibrants ou à percussion avec une exposition aux vibrations main-bras A(8) supérieure à 2,5 m/s2. |
| Instruction 5: | 4e | Les travaux présentant un danger d’électrisation, notamment les travaux sur des installations à courant fort sous tension. |
| Instruction 6: | 4h | Les travaux entraînant une exposition à des radiations non ionisantes, notamment à - des champs électromagnétiques, en particulier lors de travaux sur des émetteurs, à proximité de courants à haute tension ou de courants forts ou avec des appareils de catégorie 1 ou 2 selon la norme ISO SN EN 12198-1+A1, 2008, «Sécurité des machines – Estimation et réduction des risques engendrés par les rayonnements émis par les machines», - des rayons ultraviolets d’une longueur d’onde de 315 à 400 nm (lumière UVA), en particulier lors du séchage et du durcissement par UV, du soudage à l’arc ou d’une exposition prolongée au soleil, - des rayons laser des classes 3B et 4 selon la norme ISO DIN EN 60825-1, 2015, «Sécurité des appareils à laser». |
| Instruction 7: | 5a | Les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim): - gaz inflammables: H220, H221 - liquides inflammables: H224, H225 |
| Instruction 8: | 6a | Les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim: - corrosion cutanée: H314 - sensibilisation respiratoire: H334 - sensibilisation cutanée: H317 |
| Instruction 9: | 6b | Les travaux qui entraînent un risque important de maladie ou d’intoxication en raison de l’emploi: - d’agents chimiques résultant de processus et ne devant pas être classés selon le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les gaz, vapeurs, fumées et poussières - d’objets libérant des substances ou des préparations présentant une des propriétés mentionnées à la let. a |
| Instruction 10: | 8a | Les travaux effectués avec les outils de travail en mouvement ci-après: - chariots de manutention avec siège ou poste de pilotage, - grues au sens de l’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues, - ponts mobiles. |
| Instruction 11: | 8b | Travaux avec les outils de travail présentant des éléments en mouvement dont les zones dangereuses ne sont pas protégées par des dispositifs de protection ou le sont seulement par des dispositifs de protection réglables; sont notamment visées les zones d’entraînement, de cisaillement, de coupure, de perforation, de happement, d’écrasement ou de choc. |
| Instruction 12: | 8c | Travaux avec les machines ou les systèmes présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, en particulier dans des conditions de service particulières ou lors de tâches d’entretien. |
| Instruction 13: | 10a | Les travaux impliquant un risque de chute, en particulier à des postes de travail en hauteur. |
| Instruction 14: | 10b | Travaux s’effectuant dans des espaces confinés, en particulier dans des puits ou dans des gaines techniques. |
| Instruction 15: | 10c | Les travaux en dehors d’un emplacement de travail fixe, en particulier en cas de risque d’écroulement ou dans les zones de routes ou de voies ferrées non fermées à la circulation. |

Remarques destinées aux formatrices professionnelles ou formateurs professionnels/formatrices ou formateurs pratiques

Les mesures d’accompagnement concernant les travaux dangereux figurant à l’annexe 2 du plan de formation doivent être encadrées et enseignées par les formatrices professionnelles ou formateurs professionnels/formatrices ou formateurs pratiques conformément aux thèmes de prévention et faire l’objet d’un suivi tout au long de l’apprentissage. Les formations doivent être mises en œuvre par l’entreprise formatrice et l’attestation correspondante doit être signée par la personne en formation et la formatrice professionnelle ou le formateur professionnel. Les instructions de sécurité de l’annexe 2 ne sont valables que si les différentes attestations sont dûment signées et documentées.

Les offices cantonaux de la formation professionnelle peuvent demander à tout moment à l’entreprise formatrice l’attestation relative aux instructions de sécurité. Si l’entreprise n’est pas en mesure de lui fournir, son autorisation de former peut lui être retirée.

| Nom de la personne en formation | Nom de la formatrice professionnelle ou du formateur professionnel/de la formatrice ou du formateur pratique |
| --- | --- |

Localisation des

perturbations BT

3e et 4e semestre

Le présent exercice pratique permet de couvrir les objectifs évaluateurs suivants conformément au plan de formation:

| Compétences opérationnelles | Objectifs évaluateurs |
| --- | --- |
| a1 | a1.2 |
| d1 | d1.1, d1.2, d1.4 |
| d3 | d3.1, d3.2, d3.6, d3.7 |
| e3 | e3.4 |

Contexte

La localisation des perturbations BT fait également partie de ton travail quotidien.

Durant les 3e et 4e semestres, tu participes à la localisation des perturbations. Il est important que tu apprennes à identifier les risques possibles lors de la localisation des perturbations et à dire stop en cas de danger. La formatrice ou le formateur pratique t’explique comment localiser les perturbations sur place à l’aide de la documentation de l’entreprise et d’outils de travail appropriés. La formatrice ou le formateur pratique te montre comment documenter les perturbations.

La formatrice ou le formateur pratique a l’obligation de te former sur les sujets de prévention figurant dans l’annexe 2 «Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé» du plan de formation. L’attestation de formation doit comporter ta signature et celle de ta formatrice professionnelle ou de ton formateur professionnel/de ta formatrice ou de ton formateur pratique.

Exercice

| Exercice partiel 1 – Localisation des perturbations, explication des 5 + 5 règles vitales, capacité à dire «stop» | Participe à la localisation des perturbations en respectant les 5 + 5 règles vitales. Dis «stop» en cas de danger. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exercice partiel 2 – Localisation des perturbations | Demande à ta formatrice ou à ton formateur pratique de t’expliquer comment localiser les perturbations sur place à l’aide de la documentation de l’entreprise et d’outils de travail appropriés. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |
| Exercice partiel 3 – Vérification des appareils de mesure et de contrôle | Contrôle que les appareils de mesure et de contrôle ont fait l’objet d’une vérification, sont marqués comme tels, prêts à l’emploi et complets. En cas de manquements, prends les mesures nécessaires. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |
| Exercice partiel 4 – Documentation | Demande à ta formatrice ou à ton formateur pratique de t’expliquer comment documenter correctement une perturbation. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |

Documentation technique de l’ordre de travail

Décris la procédure que tu suis, étape par étape.

Réflexion

Réfléchis à la procédure que tu as suivie: à chacune des étapes, qu’as-tu bien réussi et qu’as-tu moins bien réussi?

Indique les principales conclusions que tu tires de la mise en œuvre de l’ordre de travail.

Feed-back de la formatrice professionnelle ou du formateur professionnel/de la formatrice ou du formateur pratique

| Date/signature de la personne en formation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date/signature de la formatrice professionnelle ou du formateur professionnel |  |  |

Instructions de sécurité conformément à l’annexe 2 du plan de formation

| Dérogations à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux (base: Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes; RS 822.115.2, état au 12 janvier 2022) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instruction de sécurité | Article, lettre, chiffre | Travail dangereux (désignation selon l’ordonnance du DEFR RS 822.115.2) |
| Instruction 1: | 3a | La manipulation sans moyens auxiliaires de charges de plus de: - 15 kg pour les hommes et 11 kg pour les femmes de moins de 16 ans, - 19 kg pour les hommes et 12 kg pour les femmes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans. |
| Instruction 2: | 3c | Les travaux qui s’effectuent de manière répétée pendant plus de 2 heures par jour: - dans une position courbée, inclinée sur le côté ou en rotation, - à hauteur d’épaule ou au-dessus, ou - en partie à genoux, en position accroupie ou couchée. |
| Instruction 3: | 4c | Les travaux entraînant une exposition à un bruit continu ou impulsif dangereux pour l’ouïe ou exposant à un bruit à partir d’un niveau de pression sonore journalier équivalent LEX,8h de 85 dB(A). |
| Instruction 4: | 4d | Les travaux effectués avec des outils vibrants ou à percussion avec une exposition aux vibrations main-bras A(8) supérieure à 2,5 m/s2. |
| Instruction 5: | 4e | Les travaux présentant un danger d’électrisation, notamment les travaux sur des installations à courant fort sous tension. |
| Instruction 6: | 4h | Les travaux entraînant une exposition à des radiations non ionisantes, notamment à - des champs électromagnétiques, en particulier lors de travaux sur des émetteurs, à proximité de courants à haute tension ou de courants forts ou avec des appareils de catégorie 1 ou 2 selon la norme ISO SN EN 12198-1+A1, 2008, «Sécurité des machines – Estimation et réduction des risques engendrés par les rayonnements émis par les machines», - des rayons ultraviolets d’une longueur d’onde de 315 à 400 nm (lumière UVA), en particulier lors du séchage et du durcissement par UV, du soudage à l’arc ou d’une exposition prolongée au soleil, - des rayons laser des classes 3B et 4 selon la norme ISO DIN EN 60825-1, 2015, «Sécurité des appareils à laser». |
| Instruction 7: | 5a | Les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim): - gaz inflammables: H220, H221 - liquides inflammables: H224, H225 |
| Instruction 8: | 6a | Les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim: - corrosion cutanée: H314 - sensibilisation respiratoire: H334 - sensibilisation cutanée: H317 |
| Instruction 9: | 6b | Les travaux qui entraînent un risque important de maladie ou d’intoxication en raison de l’emploi: - d’agents chimiques résultant de processus et ne devant pas être classés selon le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les gaz, vapeurs, fumées et poussières - d’objets libérant des substances ou des préparations présentant une des propriétés mentionnées à la let. a |
| Instruction 10: | 8a | Les travaux effectués avec les outils de travail en mouvement ci-après: - chariots de manutention avec siège ou poste de pilotage, - grues au sens de l’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues, - ponts mobiles. |
| Instruction 11: | 8b | Travaux avec les outils de travail présentant des éléments en mouvement dont les zones dangereuses ne sont pas protégées par des dispositifs de protection ou le sont seulement par des dispositifs de protection réglables; sont notamment visées les zones d’entraînement, de cisaillement, de coupure, de perforation, de happement, d’écrasement ou de choc. |
| Instruction 12: | 8c | Travaux avec les machines ou les systèmes présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, en particulier dans des conditions de service particulières ou lors de tâches d’entretien. |
| Instruction 13: | 10a | Les travaux impliquant un risque de chute, en particulier à des postes de travail en hauteur. |
| Instruction 14: | 10b | Travaux s’effectuant dans des espaces confinés, en particulier dans des puits ou dans des gaines techniques. |
| Instruction 15: | 10c | Les travaux en dehors d’un emplacement de travail fixe, en particulier en cas de risque d’écroulement ou dans les zones de routes ou de voies ferrées non fermées à la circulation. |

Remarques destinées aux formatrices professionnelles ou formateurs professionnels/formatrices ou formateurs pratiques

Les mesures d’accompagnement concernant les travaux dangereux figurant à l’annexe 2 du plan de formation doivent être encadrées et enseignées par les formatrices professionnelles ou formateurs professionnels/formatrices ou formateurs pratiques conformément aux thèmes de prévention et faire l’objet d’un suivi tout au long de l’apprentissage. Les formations doivent être mises en œuvre par l’entreprise formatrice et l’attestation correspondante doit être signée par la personne en formation et la formatrice professionnelle ou le formateur professionnel. Les instructions de sécurité de l’annexe 2 ne sont valables que si les différentes attestations sont dûment signées et documentées.

Les offices cantonaux de la formation professionnelle peuvent demander à tout moment à l’entreprise formatrice l’attestation relative aux instructions de sécurité. Si l’entreprise n’est pas en mesure de lui fournir, son autorisation de former peut lui être retirée.

| Nom de la personne en formation | Nom de la formatrice professionnelle ou du formateur professionnel/de la formatrice ou du formateur pratique |
| --- | --- |

Localisation et

élimination des

perturbations BT

5e et 6e semestre

Le présent exercice pratique permet de couvrir les objectifs évaluateurs suivants conformément au plan de formation:

| Compétences opérationnelles | Objectifs évaluateurs |
| --- | --- |
| d1 | d1.1 |
| d3 | d3.1, d3.4, d3.6, d3.7 |

| Cours interentreprises | Thème | Exécution |
| --- | --- | --- |
| Cours 9-EN | Recherche de perturbations | 5e semestre |

Contexte

La localisation des perturbations BT fait également partie de ton travail quotidien.

Durant les 5e et 6e semestres, tu expliques à ta formatrice ou à ton formateur pratique la procédure de localisation des perturbations sur place à l’aide de la documentation de l’entreprise et des outils de travail appropriés. Tu localises des perturbations simples sous la supervision de ta formatrice ou de ton formateur pratique. Tu discutes avec ta formatrice ou ton formateur pratique de la procédure à suivre pour leur élimination. Si possible, tu exécutes de manière autonome les travaux correspondants sous sa supervision. Tu identifies les risques possibles lors de la localisation et de l’élimination des perturbations BT et dis «stop» en cas de danger. Tu documentes la perturbation de manière autonome et compréhensible, et tu demandes à ta formatrice ou à ton formateur pratique de contrôler cette documentation. Le cas échéant, tu commandes le matériel nécessaire au dépannage.

La formatrice ou le formateur pratique a l’obligation de te former sur les sujets de prévention figurant dans l’annexe 2 «Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé» du plan de formation. L’attestation de formation doit comporter ta signature et celle de ta formatrice professionnelle ou de ton formateur professionnel/de ta formatrice ou de ton formateur pratique.

Exercice

| Exercice partiel 1 – Localisation et élimination des perturbations / explication des 5 + 5 règles vitales | Sous la supervision de ta formatrice ou de ton formateur pratique, effectue une recherche de perturbation en respectant les 5 + 5 règles vitales. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exercice partiel 2 – Appareils de mesure et de contrôle | Contrôle que les appareils de mesure et de contrôle ont fait l’objet d’une vérification, sont marqués comme tels, prêts à l’emploi et complets. En cas de manquements, prends les mesures nécessaires. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |
| Exercice partiel 3 – Capacité à dire «stop» | En cas de danger, interromps les travaux et communique de façon convaincante avec ta formatrice ou ton formateur pratique. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |
| Exercice partiel 4 – Localisation et élimination des perturbations | Explique à ta formatrice ou à ton formateur pratique comment localiser les perturbations sur place à l’aide de la documentation de l’entreprise et d’outils de travail appropriés. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |
| Exercice partiel 5 – Documentation | Documente la perturbation de manière autonome et compréhensible. Le cas échéant, commande le matériel nécessaire. | Rempli En partie rempli Pas rempli |  |

Documentation technique de l’ordre de travail

Décris la procédure que tu suis, étape par étape.

Réflexion

Réfléchis à la procédure que tu as suivie: à chacune des étapes, qu’as-tu bien réussi et qu’as-tu moins bien réussi?

Indique les principales conclusions que tu tires de la mise en œuvre de l’ordre de travail.

Feed-back de la formatrice professionnelle ou du formateur professionnel/de la formatrice ou du formateur pratique

| Date/signature de la personne en formation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date/signature de la formatrice professionnelle ou du formateur professionnel |  |  |

Instructions de sécurité conformément à l’annexe 2 du plan de formation

| Dérogations à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux (base: Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes; RS 822.115.2, état au 12 janvier 2022) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instruction de sécurité | Article, lettre, chiffre | Travail dangereux (désignation selon l’ordonnance du DEFR RS 822.115.2) |
| Instruction 1: | 3a | La manipulation sans moyens auxiliaires de charges de plus de: - 15 kg pour les hommes et 11 kg pour les femmes de moins de 16 ans, - 19 kg pour les hommes et 12 kg pour les femmes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans. |
| Instruction 2: | 3c | Les travaux qui s’effectuent de manière répétée pendant plus de 2 heures par jour: - dans une position courbée, inclinée sur le côté ou en rotation, - à hauteur d’épaule ou au-dessus, ou - en partie à genoux, en position accroupie ou couchée. |
| Instruction 3: | 4c | Les travaux entraînant une exposition à un bruit continu ou impulsif dangereux pour l’ouïe ou exposant à un bruit à partir d’un niveau de pression sonore journalier équivalent LEX,8h de 85 dB(A). |
| Instruction 4: | 4d | Les travaux effectués avec des outils vibrants ou à percussion avec une exposition aux vibrations main-bras A(8) supérieure à 2,5 m/s2. |
| Instruction 5: | 4e | Les travaux présentant un danger d’électrisation, notamment les travaux sur des installations à courant fort sous tension. |
| Instruction 6: | 4h | Les travaux entraînant une exposition à des radiations non ionisantes, notamment à - des champs électromagnétiques, en particulier lors de travaux sur des émetteurs, à proximité de courants à haute tension ou de courants forts ou avec des appareils de catégorie 1 ou 2 selon la norme ISO SN EN 12198-1+A1, 2008, «Sécurité des machines – Estimation et réduction des risques engendrés par les rayonnements émis par les machines», - des rayons ultraviolets d’une longueur d’onde de 315 à 400 nm (lumière UVA), en particulier lors du séchage et du durcissement par UV, du soudage à l’arc ou d’une exposition prolongée au soleil, - des rayons laser des classes 3B et 4 selon la norme ISO DIN EN 60825-1, 2015, «Sécurité des appareils à laser». |
| Instruction 7: | 5a | Les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim): - gaz inflammables: H220, H221 - liquides inflammables: H224, H225 |
| Instruction 8: | 6a | Les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim: - corrosion cutanée: H314 - sensibilisation respiratoire: H334 - sensibilisation cutanée: H317 |
| Instruction 9: | 6b | Les travaux qui entraînent un risque important de maladie ou d’intoxication en raison de l’emploi: - d’agents chimiques résultant de processus et ne devant pas être classés selon le règlement (CE) n°1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les gaz, vapeurs, fumées et poussières - d’objets libérant des substances ou des préparations présentant une des propriétés mentionnées à la let. a |
| Instruction 10: | 8a | Les travaux effectués avec les outils de travail en mouvement ci-après: - chariots de manutention avec siège ou poste de pilotage, - grues au sens de l’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues, - ponts mobiles. |
| Instruction 11: | 8b | Travaux avec les outils de travail présentant des éléments en mouvement dont les zones dangereuses ne sont pas protégées par des dispositifs de protection ou le sont seulement par des dispositifs de protection réglables; sont notamment visées les zones d’entraînement, de cisaillement, de coupure, de perforation, de happement, d’écrasement ou de choc. |
| Instruction 12: | 8c | Travaux avec les machines ou les systèmes présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, en particulier dans des conditions de service particulières ou lors de tâches d’entretien. |
| Instruction 13: | 10a | Les travaux impliquant un risque de chute, en particulier à des postes de travail en hauteur. |
| Instruction 14: | 10b | Travaux s’effectuant dans des espaces confinés, en particulier dans des puits ou dans des gaines techniques. |
| Instruction 15: | 10c | Les travaux en dehors d’un emplacement de travail fixe, en particulier en cas de risque d’écroulement ou dans les zones de routes ou de voies ferrées non fermées à la circulation. |

Remarques destinées aux formatrices professionnelles ou formateurs professionnels/formatrices ou formateurs pratiques

Les mesures d’accompagnement concernant les travaux dangereux figurant à l’annexe 2 du plan de formation doivent être encadrées et enseignées par les formatrices professionnelles ou formateurs professionnels/formatrices ou formateurs pratiques conformément aux thèmes de prévention et faire l’objet d’un suivi tout au long de l’apprentissage. Les formations doivent être mises en œuvre par l’entreprise formatrice et l’attestation correspondante doit être signée par la personne en formation et la formatrice professionnelle ou le formateur professionnel. Les instructions de sécurité de l’annexe 2 ne sont valables que si les différentes attestations sont dûment signées et documentées.

Les offices cantonaux de la formation professionnelle peuvent demander à tout moment à l’entreprise formatrice l’attestation relative aux instructions de sécurité. Si l’entreprise n’est pas en mesure de lui fournir, son autorisation de former peut lui être retirée.