Formazione professionale di base per elettricista per reti di distribuzione AFC

Incarichi pratici per l’azienda

Orientamento: Telecomunicazioni

Autore:	Gruppo di lavoro Azienda:
Patrick Grünig, Marc Jegerlehner, Marcel Oetiker

Modificato:

Creato:		01.01.2024

Modificato:	01.01.2024

Versione:	1.0

| Nome della persona in formazione | Nome formatore professionale/ formatore in azienda |
| --- | --- |

Tiro di cavi
1° e 2° semestre

Con questo incarico pratico vengono coperti i seguenti obiettivi di valutazione in conformità al piano di formazione

| Competenze operative | Obiettivi di valutazione |
| --- | --- |
| a3 | a3.1, a3.3 |
| b1 | b1.6, b1.7, b1.8 |
| b2 | b2.1, b2.8 |
| b3 | b3.1, b3.12 |

Situazione iniziale

Nella tua giornata lavorativa tiri cavi per la rete di telecomunicazioni, tenendo presente che il rispetto delle forze di trazione ammissibili e il trattamento corretto dei diversi ausili per l’inserimento sono di estrema importanza. I piani devono essere inoltre compresi correttamente ed essere modificati, dopo l’inserimento del cavo, in conformità alle caratteristiche locali. L’ambiente di lavoro e i pericoli corrispondenti possono variare.

Nel 1° semestre accompagni nel lavoro un gruppo che si occupa di tiro dei cavi. Fatti mostrare dal formatore in azienda, quali passi sono importanti per eseguire un tiro di cavi a regola d’arte. Di questo fa parte fra l’altro la preparazione del lavoro, la formazione di un team e il vero e proprio lavoro sul luogo. Fatti anche spiegare le misure di sicurezza nel fissaggio dei carichi e sul cantiere.

Nel 2° semestre sei già in grado di aiutare nel tiro di cavi. Supporta il formatore in azienda nella scelta dei materiali e degli utensili. Verificate insieme quali ruoli devono essere assegnati, quante persone sono necessarie e in base a ciò formate un team. Supporta il formatore in azienda nella definizione delle misure di sicurezza e nella misurazione dei tracciati per cavi e aiutalo nella realizzazione di uno schizzo. Impara a conoscere i diversi strumenti di lavoro e il loro impiego. Fatti inoltre mostrare come smaltire le sostanze residue a regola d’arte.

Il formatore in azienda è tenuto ad addestrarti sugli argomenti di prevenzione dell’allegato 2 «Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute» del piano di formazione. Il rapporto sulle istruzioni di sicurezza deve essere firmato da te e dal tuo formatore professionale/formatore in azienda.

Compito assegnato

| Compito parziale 1 – Lettura di manuali e istruzioni e regole di sicurezza | Fatti spiegare dal formatore in azienda come leggere manuali e istruzioni e quali sono le regole di sicurezza da adottare nel tiro di cavi e nei lavori nella zona stradale. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compito parziale 2 – Controllo materiali e utensili | Controlla, sotto la guida del formatore in azienda, la completezza dei materiali specifici per l’incarico e impara a conoscere gli utensili testati e le relative misure di sicurezza. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 3 – Esecuzione di un tiro di cavi | Tira il cavo a regola d’arte insieme con il team, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 4 – Dire «STOP» | Apprendi che chiunque in caso di pericolo può interrompere il lavoro e applica costantemente questo principio. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |

Documentazione dell’ordine di lavoro (incarico)

Descrivi la procedura che hai seguito passo per passo.

Riflessione

Rifletti sulla procedura che hai seguito: che cosa ti è riuscito bene e che cosa meno bene dei singoli passi compiuti?

Registra le più importanti conoscenze acquisite dallo svolgimento dell’incarico pratico.

Feedback formatore professionale/formatore in azienda

| Data/firma Persona in formazione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data/firma Formatore professionale |  |  |

Istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 del piano di formazione

| Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani; RS 822.115.2, stato: 12.01.2022) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Istruzioni di sicurezza | Articolo, lettera, numero | Lavoro pericoloso (definizione secondo la ordinanza RS 822.115.2 del DEFR) |
| Istruzione 1 | 3a | spostamento manuale di pesi superiori a: - 15 kg per i ragazzi e 11 kg per le ragazze di età inferiore ai 16 anni, - 19 kg per i ragazzi e 12 kg per le ragazze tra i 16 e i 18 anni. |
| Istruzione 2 | 3c | lavori che vengono eseguiti ripetutamente per più di due ore al giorno: - in posizione ricurva, inclinata o ruotata, - all’altezza o al di sopra della spalla, o - in parte in ginocchio, accovacciati o sdraiati. |
| Istruzione 3 | 4e | Lavori con pericolo di elettrizzazione, segnatamente i lavori su impianti a corrente forte sotto tensione. |
| Istruzione 4 | 8b | Strumenti di lavoro che presentano elementi mobili, le cui parti pericolose non sono protette o sono protette solo da dispositivi di protezione regolabili, segnatamente i punti di trascinamento, cesoiamento, taglio, puntura, impigliamento, schiacciamento e urto. |
| Istruzione 5 | 8c | Macchine o sistemi che comportano un elevato rischio di infortunio o malattia professionale, specialmente in condizioni di servizio particolari o nell’ambito di lavori di manutenzione. |
| Istruzione 6 | 10a | Lavori con rischio di caduta, in particolare su postazioni di lavoro rialzate. |
| Istruzione 7 | 10c | Lavori al di fuori di una postazione di lavoro fissa, in particolare i lavori che implicano il rischio di crolli e i lavori in zone di strade o binari non chiuse al traffico. |

Avvertenze per formatori professionali/formatori in azienda

Le misure di accompagnamento relative ai lavori pericolosi dall’allegato 2 del piano di formazione devono essere oggetto di istruzione e di formazione da parte dei formatori professionali/formatori in azienda ed essere da loro verificate durante l’intera durata del tirocinio, in conformità agli argomenti di prevenzione. La formazione deve essere attuata dall’azienda di tirocinio e attestata con le firme delle persone in formazione e dei formatori professionali. Le istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 sono convalidate esclusivamente con firma e documentazione completa dei singoli rapporti sulle istruzioni di sicurezza.

Le autorità cantonali preposte alla formazione professionale possono richiedere all’azienda di tirocinio in qualsiasi momento i rapporti sulle istruzioni di sicurezza. Se l’azienda di tirocinio non può presentarli, ciò può comportare la revoca dell’autorizzazione per la formazione professionale.

| Nome della persona in formazione | Nome formatore professionale/ formatore in azienda |
| --- | --- |

Tiro di cavi
3° e 4° semestre

Con questo incarico pratico vengono coperti i seguenti obiettivi di valutazione in conformità al piano di formazione

| Competenze operative | Obiettivi di valutazione |
| --- | --- |
| a1 | a1.1, a1.2, a1.3, a1.7, a1.8, a1.10, a1.11 |
| a3 | a3.1, a3.2, a3.3, a3.5 |
| a4 | a4.1, a4.2, a4.3 |
| b1 | b1.3, b1.4, b1.5, b1.7, b1.8 |
| b2 | b2.1, b2.2, b2.4, b2.7 |
| b3 | b3.1, b3.2, b3.4, b3.6, b3.8, b3.10, b3.11, b3.12 |

| Corso interaziendale | Argomento | Svolgimento |
| --- | --- | --- |
| Corso 6-TEL | Tiro e posa di cavi | 4° semestre |

Situazione iniziale

Nella tua giornata lavorativa tiri cavi per la rete di telecomunicazioni, tenendo presente che il rispetto delle forze di trazione ammissibili e il trattamento corretto dei diversi ausili per l’inserimento sono di estrema importanza. I piani devono essere inoltre compresi correttamente e modificati, dopo l’inserimento del cavo, in conformità alle caratteristiche locali. L’ambiente di lavoro e i pericoli corrispondenti possono variare.

Nel 3° semestre esegui in autonomia compiti parziali minori. Prepara in autonomia il materiale e gli utensili necessari, con il supporto del formatore in azienda. Applica in modo corretto le misure di sicurezza nel fissaggio dei carichi e sul cantiere. Il formatore in azienda sorveglia i tuoi passi e interviene solo se è necessario.

Nel 4° semestre ti occupi di ulteriori compiti parziali negli incarichi per il tiro di cavi. Nella preparazione dell’incarico, oltre a determinare i materiali, ordinali anche subito dal fornitore. Metti a disposizione gli utensili e gli strumenti ausiliari. Sul cantiere assumi già ora una funzione importante nel tiro di cavi e guida gli altri lavoratori, con il supporto del formatore in azienda.

Il formatore in azienda è tenuto ad addestrarti sugli argomenti di prevenzione dell’allegato 2 «Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute» del piano di formazione. Il rapporto sulle istruzioni di sicurezza deve essere firmato da te e dal tuo formatore professionale/formatore in azienda.

Compito assegnato

| Compito parziale 1 – Lettura di manuali e istruzioni e regole di sicurezza | Spiega al formatore in azienda quali materiali e strumenti ausiliari sono necessari per il tiro di cavi, quali sono le prescrizioni più importanti dai manuali e dalle istruzioni e quali regole di sicurezza occorre rispettare. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compito parziale 2 – Controllo degli utensili | Controlla se gli utensili specifici per l’incarico sono testati, contrassegnati corrispondentemente, pronti all’uso e completi. In caso di qualsiasi carenza adotta le misure necessarie. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 3 – Esecuzione in autonomia di un compito parziale di tiro di cavi | Guida un compito parziale di tiro di cavi, attenendoti alle regole di sicurezza e adottando le relative misure. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 4 – Dire «STOP» | Interrompi i lavori in caso di pericoli. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |

Documentazione dell’ordine di lavoro (incarico)

Descrivi la procedura che hai seguito passo per passo.

Riflessione

Rifletti sulla procedura che hai seguito: che cosa ti è riuscito bene e che cosa meno bene dei singoli passi compiuti?

Registra le più importanti conoscenze acquisite dallo svolgimento dell’incarico pratico.

Feedback formatore professionale/formatore in azienda

| Data/firma Persona in formazione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data/firma Formatore professionale |  |  |

Istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 del piano di formazione

| Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani; RS 822.115.2, stato: 12.01.2022) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Istruzioni di sicurezza | Articolo, lettera, numero | Lavoro pericoloso (definizione secondo la ordinanza RS 822.115.2 del DEFR) |
| Istruzione 1 | 3a | spostamento manuale di pesi superiori a: - 15 kg per i ragazzi e 11 kg per le ragazze di età inferiore ai 16 anni, - 19 kg per i ragazzi e 12 kg per le ragazze tra i 16 e i 18 anni. |
| Istruzione 2 | 3c | lavori che vengono eseguiti ripetutamente per più di due ore al giorno: - in posizione ricurva, inclinata o ruotata, - all’altezza o al di sopra della spalla, o - in parte in ginocchio, accovacciati o sdraiati. |
| Istruzione 3 | 4e | Lavori con pericolo di elettrizzazione, segnatamente i lavori su impianti a corrente forte sotto tensione. |
| Istruzione 4 | 8b | Strumenti di lavoro che presentano elementi mobili, le cui parti pericolose non sono protette o sono protette solo da dispositivi di protezione regolabili, segnatamente di punti di trascinamento, cesoiamento, taglio, puntura, impigliamento, schiacciamento e urto. |
| Istruzione 5 | 10a | Lavori con rischio di caduta, in particolare su postazioni di lavoro rialzate. |
| Istruzione 6 | 10c | Lavori al di fuori di una postazione di lavoro fissa, in particolare i lavori che implicano il rischio di crolli e i lavori in zone di strade o binari non chiuse al traffico. |

Avvertenze per formatori professionali/formatori in azienda

Le misure di accompagnamento relative ai lavori pericolosi dall’allegato 2 del piano di formazione devono essere oggetto di istruzione e di formazione da parte dei formatori professionali/formatori in azienda ed essere da loro verificate durante l’intera durata del tirocinio, in conformità agli argomenti di prevenzione. La formazione deve essere attuata dall’azienda di tirocinio e attestata con le firme delle persone in formazione e dei formatori professionali. Le istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 sono convalidate esclusivamente con firma e documentazione completa dei singoli rapporti sulle istruzioni di sicurezza.

Le autorità cantonali preposte alla formazione professionale possono richiedere all’azienda di tirocinio in qualsiasi momento i rapporti sulle istruzioni di sicurezza. Se l’azienda di tirocinio non può presentarli, ciò può comportare la revoca dell’autorizzazione per la formazione professionale.

| Nome della persona in formazione | Nome formatore professionale/ formatore in azienda |
| --- | --- |

Tiro di cavi
5° e 6° semestre

Con questo incarico pratico vengono coperti i seguenti obiettivi di valutazione in conformità al piano di formazione

| Competenze operative | Obiettivi di valutazione |
| --- | --- |
| a1 | a1.1, a1.2, a1.3, a1.7, a1.8, a1.9, a1.10 |
| a3 | a3.1, a3.2, a3.3, a3.5, a3.6 |
| a4 | a4.3 |
| c1 | c1.2, c1.4, c1.8, c1.10, c1.11, c1.15 |
| e1 | e1.1, e1.2, e1.3 |

Situazione iniziale

Nella tua giornata lavorativa tiri cavi per la rete di telecomunicazioni, tenendo presente che il rispetto delle forze di trazione ammissibili e il trattamento corretto dei diversi ausili per l’inserimento sono di estrema importanza. I piani devono essere inoltre compresi correttamente e modificati, dopo l’inserimento del cavo, in conformità alle caratteristiche locali. L’ambiente di lavoro e i pericoli corrispondenti possono variare.

Nel 5° e 6° semestre guidi un tiro di cavi. A tale proposito discuti con il formatore in azienda incarico e piani. Prepara il materiale e gli utensili necessari. Spiega al formatore in azienda quante persone sono necessarie per l’incarico e forma un relativo team. Prima della partenza verifica la completezza di tutto. Sul cantiere misura i tracciati per cavi. Dopo guida i lavoratori ed esegui il tiro di cavi. Il formatore in azienda interviene solo se è necessario. Dopo il tiro di cavi riporta i dati necessari nei piani e segnala infine la conclusione dell’incarico all’interno dell’azienda.

Il formatore in azienda è tenuto ad addestrarti sugli argomenti di prevenzione dell’allegato 2 «Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute» del piano di formazione. Il rapporto sulle istruzioni di sicurezza deve essere firmato da te e dal tuo formatore professionale/formatore in azienda.

Compito assegnato

| Compito parziale 1 – Applicazione di manuali e istruzioni e rispetto delle regole di sicurezza | Prepara in modo autonomo il materiale e i componenti necessari sulla base dei manuali e organizza l’esecuzione. Predisponi i necessari dispositivi di sicurezza. Il formatore in azienda sorveglia i tuoi passi e interviene solo se è necessario. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compito parziale 2 – Preparazione e organizzazione degli utensili | Prepara gli utensili specifici per l’incarico e controlla che siano testati, contrassegnati corrispondentemente, pronti all’uso e completi. In caso di carenze predisponi le relative misure. Il formatore in azienda sorveglia i tuoi passi e interviene solo se è necessario. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 3 – Esecuzione di un tiro di cavi | Misura i tracciati per cavi ed esegui il tiro di cavi, attenendoti alle regole di sicurezza e adottando le relative misure. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 4 – Dire «STOP» in caso di pericolo | Interrompi i lavori in caso di pericoli. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |
| Compito parziale 5 – Registrazione a protocollo | Riporta nella documentazione le modifiche apportate. Segnala correttamente e in maniera completa all’interno dell’azienda la conclusione dell’incarico e consegna la documentazione. Il formatore in azienda sorveglia i tuoi passi e interviene solo se è necessario. | Svolto In parte svolto Non svolto |  |

Documentazione dell’ordine di lavoro (incarico)

Descrivi la procedura che hai seguito passo per passo.

Riflessione

Rifletti sulla procedura che hai seguito: che cosa ti è riuscito bene e che cosa meno bene dei singoli passi compiuti?

Registra le più importanti conoscenze acquisite dallo svolgimento dell’incarico pratico.

Feedback formatore professionale/formatore in azienda

| Data/firma Persona in formazione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data/firma Formatore professionale |  |  |

Istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 del piano di formazione

| Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi (documento di riferimento: Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani; RS 822.115.2, stato: 12.01.2022) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Istruzioni di sicurezza | Articolo, lettera, numero | Lavoro pericoloso (definizione secondo la ordinanza RS 822.115.2 del DEFR) |
| Istruzione 1 | 3a | spostamento manuale di pesi superiori a: - 15 kg per i ragazzi e 11 kg per le ragazze di età inferiore ai 16 anni, - 19 kg per i ragazzi e 12 kg per le ragazze tra i 16 e i 18 anni. |
| Istruzione 2 | 3c | lavori che vengono eseguiti ripetutamente per più di due ore al giorno: - in posizione ricurva, inclinata o ruotata, - all’altezza o al di sopra della spalla, o - in parte in ginocchio, accovacciati o sdraiati. |
| Istruzione 3 | 4e | Lavori con pericolo di elettrizzazione, segnatamente i lavori su impianti a corrente forte sotto tensione. |
| Istruzione 4 | 6b | Lavori per cui sussiste un notevole pericolo di malattia o di intossicazione in seguito all’impiego di: - agenti chimici derivanti da processi e che non devono essere classificati secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nella versione citata nell’allegato 2 numero 1 OPChim, ma che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a, segnatamente gas, vapori, fumi e polveri - oggetti che rilasciano sostanze o preparati che presentano una delle proprietà di cui alla lettera a |
| Istruzione 5 | 8b | Strumenti di lavoro che presentano elementi mobili, le cui parti pericolose non sono protette o sono protette solo da dispositivi di protezione regolabili, segnatamente punti di trascinamento, cesoiamento, taglio, puntura, impigliamento, schiacciamento e urto. |
| Istruzione 6 | 10c | Lavori al di fuori di una postazione di lavoro fissa, in particolare i lavori che implicano il rischio di crolli e i lavori in zone di strade o binari non chiuse al traffico. |

Avvertenze per formatori professionali/formatori in azienda

Le misure di accompagnamento relative ai lavori pericolosi dall’allegato 2 del piano di formazione devono essere oggetto di istruzione e di formazione da parte dei formatori professionali/formatori in azienda ed essere da loro verificate durante l’intera durata del tirocinio, in conformità agli argomenti di prevenzione. La formazione deve essere attuata dall’azienda di tirocinio e attestata con le firme delle persone in formazione e dei formatori professionali. Le istruzioni di sicurezza in conformità all’allegato 2 sono convalidate esclusivamente con firma e documentazione completa dei singoli rapporti sulle istruzioni di sicurezza.

Le autorità cantonali preposte alla formazione professionale possono richiedere all’azienda di tirocinio in qualsiasi momento i rapporti sulle istruzioni di sicurezza. Se l’azienda di tirocinio non può presentarli, ciò può comportare la revoca dell’autorizzazione per la formazione professionale.